## FORMAÇÃO DE PREÇOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FORMAÇÃO DE PREÇOS - Anexo II REFORMA GERAL 2023 FÓRUM ELEITORAL DE IBIPORÃ
ITEM | SINAPI CÓDIGO 11/2022 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | MATERIAL (Valor Unitário) | M. OBRA (Valor Unitário) | TOTAL (Valor Unitário) | MATERIAL (Valor total) | M.OBRA (Valor total) | TOTAL SEM BDI | BDI (Valor total) | VALOR TOTAL COM BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | COTAÇÃO | ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | REF.: SUDECAP 01.09.01 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ACESSIBILIDADE EXTERNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 98524 | PASSEIO PÚBLICO - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 52.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 93358 | PASSEIO PÚBLICO - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 2.6225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | REF. CPOS 11.20.050 | PASSEIO PÚBLICO - CORTE DE PISO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | M | 223.49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | REF 96622 | PASSEIO PÚBLICO - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1.9899 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 94992 | PASSEIO PÚBLICO - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 60.46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 97087 | PASSEIO PÚBLICO - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 66.51 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | REF.: SBC - 172882 | PASSEIO PÚBLICO - RAMPA - PLANO INCLINADO PARA DEFICIENTE FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE | M2 | 8.37 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | REF. ORSE - 12039 | PASSEIO PÚBLICO - PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC III, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 4.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | REF.: ORSE 7324 | PASSEIO PÚBLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA , DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE | M2 | 28.35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | REF SINAPI 97144 + SETOP PIS-JUN-005 | PASSEIO PÚBLICO - EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PISO DE CONCRETO, INCLUSIVE CORTE E APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO. ESPAÇAMENTO CONFORME CADERNO DE ENCARGOS | M | 39 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | 96995 | PASSEIO PÚBLICO - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 2.6225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | 85180 | PASSEIO PÚBLICO - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 52.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | 97635 | PÁTIO INTERNO - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 20.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | 93358 | PÁTIO INTERNO - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 2.094 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | 93382 | PÁTIO INTERNO - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 2.198 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | REF 96622 | PÁTIO INTERNO - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1.3188 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | 97087 | PÁTIO INTERNO - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 43.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | 94992 | PÁTIO INTERNO - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 43.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | REF SINAPI 97144 + SETOP PIS-JUN-005 | PÁTIO INTERNO - EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PISO DE CONCRETO, INCLUSIVE CORTE E APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO. ESPAÇAMENTO CONFORME CADERNO DE ENCARGOS | M | 20.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | REF.: ORSE 7324 | PÁTIO INTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA , DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25x25cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE | M2 | 1.83 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | 98524 | PÁTIO INTERNO - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 23.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ACESSIBILIDADE INTERNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | REF. ORSE 4368 | LUBRIFICAÇÃO/ENGRAXAMENTO DE PORTA PANTOGRÁFICA | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 88315 | PORTA DE ACESSO - SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | REF. ORSE - 10334 + COTAÇÃO | PORTA DE ACESSO - SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 15 CM. CÃO GUIA | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | REF.: SETOP PIS-TAT-015 | C.A.E. - PISO TÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL E/OU ALERTA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, COR AZUL. DIMENSÃO 25X25CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 4.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | REF.: CPOS 30.06.122 + COTAÇÃO | MÓDULO DE REFERÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPETE DE BORRACHA PARA SINALIZAR ESPAÇO RESERVADAO À CADEIRANTES COM SÍMBOLO S.I.A. ESPESSURA 3MM - FUNDO AZUL, SÍMBOLO BRANCO. 1,20X0,80m. FIXAÇÃO COM COLA - CONFORME NBR 9050:2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | REF. 87663 | BEBEDOURO - REMOÇÃO DE BEBEDOURO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | REF. SINAPI 86902 | BEBEDOURO - BEBEDOURO SUSPENSO. APENAS INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | REF. ORSE - 11961 | ALARME DE EMERGÊNCIA (C.A.E. E SANITÁRIOS) - ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, DEFICIENTE FÍSICO, E ROTA DE RUGA CONFORME NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA SEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - INCLUSIVE SIRENE | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | REF. SETOP ELE-CAN-005 | ALARME DE EMERGÊNCIA (C.A.E. E SANITÁRIOS) - CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | 91925 | ALARME DE EMERGÊNCIA (C.A.E. E SANITÁRIOS) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | REF. SINAPI 91994 + 12147 | ALARME DE EMERGÊNCIA (C.A.E. E SANITÁRIOS) - TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | REF. ORSE - 10334 + COTAÇÃO (2) | ALARME DE EMERGÊNCIA (C.A.E. E SANITÁRIOS) - SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 8 CM - ALARMES DOS BANHEIROS (VASO E PORTA) | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | SANITÁRIOS ACESSÍVEIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | 97666 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 97664 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 97633 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 6.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | REF. 97666 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - REMOÇÃO DE BARRAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | REF.: 97664 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - REMOÇÃO DE ESPELHOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | REF.: 97663 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | REF. SINAPI - 99635 (2) | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | 90446 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | 91222 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | REF 102475 + 92873 + 74245/001 | BACIAS SANITÁRIAS - EXECUÇÃO DE SÓCULO EM CONCRETO, INCLUSIVE PINTURA. ABAIXO DA BACIA SANITÁRIA, PARA ATINGIR A ALTURA NECESSÁRIA. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | REF. 86888 | BACIAS SANITÁRIAS - REINSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | REF.: 100868 + COTAÇÃO | BACIAS SANITÁRIAS - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 9050:2020 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | REF.: 100868 + COTAÇÃO | BACIAS SANITÁRIAS - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 9050:2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | REF. SINAPI - 99635 | BACIAS SANITÁRIAS - VÁLVULA DE DESCARGA REPOSICIONAMENTO. | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | REF 99635 + COTAÇÃO | BACIAS SANITÁRIAS - VÁLVULA DE DESCARGA TIPO ALAVANCA PARA PCD. DE ACORDO COM NBR 9050:2015. REF.: HYDRA ECO CONFORT- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | REF.: ORSE 12209 + COTAÇÃO | LAVATÓRIOS - TORNEIRA AUTOMÁTICA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | REF.: 100868 + COTAÇÃO (2) | LAVATÓRIOS - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 9050:2020 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | REF. SINAPI 86904 | LAVATÓRIOS - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, PADRÃO POPULAR - APENAS INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | 89714 | TUBULAÇÕES - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 | 89778 | TUBULAÇÕES - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21 | 89744 | TUBULAÇÕES - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22 | 90470 | TUBULAÇÕES - CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23 | 89711 | TUBULAÇÕES - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.24 | 89724 | TUBULAÇÕES - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.25 | 90467 | TUBULAÇÕES - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.26 | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.27 | 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.28 | REF.: 100868 + COTAÇÃO (2) | PORTAS - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 9050:2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.29 | REF. ORSE 7360 + FDE 2.66.40 E 2.67.48 | PORTAS - BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE AÇO INOX 304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS INOX AUTO ATARRACHANTES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.30 | REF. SINAPI 85005 + CPOS 26.04.010 | ACESSÓRIOS - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 1.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.31 | REF 95547 | ACESSÓRIOS - FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.32 | REF.: CPOS 44.03.090 | ACESSÓRIOS - CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.33 | REF.: IOPES 210210 + SBC 11460 | ACESSÓRIOS - PRATELEIRA (PORTA-OBJETO) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, FIXAÇÃO COM MÃOS FRANCESAS. PROFUNDIDADE 20CM. COMPRIMENTO 30CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.34 | REF. ORSE 10334 + COTAÇÃO | SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 15 CM. MASCULINO, FEMININO OU SANITÁRIO ACESSÍVEL | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | AMPLIAÇÃO - ESTACIONAMENTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 98524 | ESTACIONAMENTO - AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 165 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 94279 | ESTACIONAMENTO - AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE -ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | M | 15.85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 93358 | ESTACIONAMENTO - AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE -ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 4.755 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 93382 | ESTACIONAMENTO - AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE -REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 3.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | 94319 | ESTACIONAMENTO - AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE -ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 8.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | 92397 | ESTACIONAMENTO - AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE -EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 165 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | REF. ORSE - 7319 | ESTACIONAMENTO - AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE -SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA PCD, PLACA METÁLICA 50X70CM, ESTACIONAMENTO RESERVADO. PCD E IDOSO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | REF. SEINFRA C0354 | ESTACIONAMENTO - AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE -BALIZADOR EM TUBO DE PVC DN 50MM COMO FÔRMA, C/ENCHIMENTO DE CONCRETO. ALTURA 100CM | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | REF 94263 | ESTACIONAMENTO - AMPLIAÇÃO E ACESSIBILIDADE -RETIRADA DE GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO AF_06/2016 | M | 21.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 8.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | REF ORSE 12137 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020 - REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37560 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. CONFORME CBMPR NPT 020. CODIGO A5 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO E5 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | REF CPOS 97.02.036 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *450 X 600* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO M1. DESENHO CONFORME O PROJETO | M2 | 0.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37539 (4) | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S12 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 (5) | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO P1 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 (6) | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO P2 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | REF CPOS 30.06.120 + COTAÇÃO | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M. VERMELHO COM BORDA AMARELA, CONFORME CBMPR NPT 020. ADESIVO VINÍLICO. CODIGO E17 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37539 (6) | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S2 OU S3 | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | REF.: ORSE 9848 + ORSE 10883 + CPOS 47.20.070 | ABRIGO GLP - NPT 028 - ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE CORTE INTERNO E EXTERNO, REGULADOR COM MANOMETRO, MANGUEIRA FLEXIVEL E ABRAÇADEIRAS METÁLICAS | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | REF.: ORSE 12760 | ABRIGO GLP - NPT 028 - EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDE INTERNA DE GÁS (1 PONTO), COM EMISSÃO DE LAUDO E ART | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | REF.: SUDECAP 10.90.20 | EXTINTOR DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | REF. SINAPI 72554 (1) | EXTINTOR DE INCÊNDIO - INSTALAÇÃO DE EXTINTOR | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | REF.: SBC 060246 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - REMOÇÃO DE LUMINARIA EMBUTIR 2 LAMPADAS FLUORESCENTES 32W, COM REAPROVEITAMENTO | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | 97599 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | 91926 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | REF 88247 + COTAÇÃO | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PLUG FEMEA TRIPOLAR 2P + T 250V. INSTALAÇÃO SOBRE O FORRO, PARA CONEXÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | MURO DE DIVISA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | REF. SETOP DEM-CON-050 | REMOÇÃO DE CERCA ELÉTRICA | M | 83.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | REF.: ORSE 37 | INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M | 83.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | 101979 | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 83.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | REF SETOP DEM-TEL-020 | TELHAS - REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO PARA REAPROVEITAMENTO | M2 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | REF. ORSE - 265 | TELHAS - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - CONSIDERADO A SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS FIXAÇÕES DAS TELHAS | M2 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | 94210 | TELHAS - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | REF. ORSE 8456 | RUFOS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SELANTE P/ CALHAS E RUFOS, TIPO SELACALHA (VEDACALHA) | M | 40.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | ARES CONDICIONADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | REF.: SINAPI 89865 + 37455 | DRENOS - MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE PARA DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | 89865 | DRENOS - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 21.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 89869 | DRENOS - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | 89868 | DRENOS - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 89866 | DRENOS - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.6 | 91173 | DRENOS - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 16.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 | 90439 | DRENOS - FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 | 91190 | DRENOS - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 | 97635 | DRENOS - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.10 | REF.: SINAPI 92396 | DRENOS - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, SEM FORNECIMENTO DO PAVER | M2 | 7.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.11 | REF ORSE 12376 | INFILTRAÇÃO SPLIT C.A.E. - REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT | un | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.12 | REF SBC 070564 | INFILTRAÇÃO SPLIT C.A.E. - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 27.000 BTU | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.13 | REF.: ORSE 7213 | SUBSTITUIÇÃO ARES DO TIPO JANELA POR SPLIT NO DEP. DE URNAS - REMOÇÃO DE CAIXA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO | un | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.14 | 89487 | SUBSTITUIÇÃO ARES DO TIPO JANELA POR SPLIT NO DEP. DE URNAS - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | M2 | 1.168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.15 | 87879 | SUBSTITUIÇÃO ARES DO TIPO JANELA POR SPLIT NO DEP. DE URNAS - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 1.168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.16 | 87905 | SUBSTITUIÇÃO ARES DO TIPO JANELA POR SPLIT NO DEP. DE URNAS - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 1.168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.17 | 87548 | SUBSTITUIÇÃO ARES DO TIPO JANELA POR SPLIT NO DEP. DE URNAS - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1.168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.18 | 87794 | SUBSTITUIÇÃO ARES DO TIPO JANELA POR SPLIT NO DEP. DE URNAS - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | M2 | 1.168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.19 | 95305 | SUBSTITUIÇÃO ARES DO TIPO JANELA POR SPLIT NO DEP. DE URNAS - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 1.168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.20 | 88495 | SUBSTITUIÇÃO ARES DO TIPO JANELA POR SPLIT NO DEP. DE URNAS - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1.168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.21 | REF SBC 070564 | SUBSTITUIÇÃO ARES DO TIPO JANELA POR SPLIT NO DEP. DE URNAS - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 27.000 BTU | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | TOLDOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 13.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | REF. ORSE 4866 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE TOLDO | M2 | 13.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | REF ORSE 4866 | REMOÇÃO DE TOLDO | M2 | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | REF SBC 100147 + CPOS 27.02.001 | TOLDO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO COM CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO FUMÊ 6MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA. EXCLUSIVE PINTURA. | M2 | 3.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | REF. ORSE - 9430 | CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO PARA COLOCAÇÃO DE RUFO EMBUTIDO | M | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | JANELAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | REF CPOS 03.09.060 | REMOÇÃO DE SELANTE EM JANELAS | M | 26.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | REF.: JUN-DIL-005 + SINAPI 142 | APLICAÇÃO DE SELANTE (MASTIQUE ELASTICO) PU 40 INCOLOR. EM TODAS AS JANELAS. PERIMETRO INFERIOR EXTERNO | M | 67.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | PORTA DA COPA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | REF. CAERN 1090114 | REVISÃO GERAL EM PORTA DE MADEIRA COM REPAROS NAS CAIXAS, ROLDANAS, ALIZARES E FERRAGENS | M2 | 1.47 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | PATOLOGIAS EM ALVENARIA (PADRÃO DA COPEL) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 0.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | 87888 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 0.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | REF.: SINAPI 97622 | ESCARIFICAÇÃO DA FISSURA. EM "V". TRATAMENTO DA TRINCA | M3 | 0.017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | REF SETOP PIS-FAI-005 | APLICAÇÃO DE SILVER TAPE 45MM EM RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M | 3.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | REF. ORSE 8394 | APLICAÇÃO DE TELA FIX LARGURA 15CM, EM FISSURAS | M | 3.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 3.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 0.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | ELÉTRICA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | REF.: ORSE 7741+ 38194 | LUMINÁRIAS - POSTE DECORATIVO COM 02 GLOBOS DE VIDRO LEITOSO 30 CM, EM AÇO GALVANIZADO, REF. INDUSPAR - P01G/2, ICLUSIVE LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | REF. AGETOP CIVIL 071679 | LUMINÁRIAS - BASE EM CONCRETO PADRÃO AGETOP PARA AS LUMINÁRIAS DE JARDIM | un | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | 97667 | LUMINÁRIAS - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | 91927 | LUMINÁRIAS - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | 90444 | LUMINÁRIAS - RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | 90468 | LUMINÁRIAS - CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | 97661 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO C.A.E. - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | 97660 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO C.A.E. - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.9 | 98295 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO C.A.E. - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.10 | 91927 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO C.A.E. - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.11 | REF. 91863 + 2504 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO C.A.E. - ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO PARA TOMADAS NAS MESAS DOS GUICHÊS. | M | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.12 | REF. CPOS - 61.15.020 + SINAPI 12147 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO C.A.E. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR 2P+T, 250V, CONJUNTO CAIXA + MODULO | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.13 | REF SETOP CAB-TOM-011 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO C.A.E. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE SOBREPOR RJ45, CONJUNTO CAIXA + MÓDULO | CJ | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.14 | 68032 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO C.A.E. - ESPELHO 4""x4"" PLACA ALUMINIO ESCOVADO | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.15 | 90447 | INSTALAÇÃO DE TOMADAS E RJ45 NA FACE INTERNA DA PAREDE INCLINADA (C.A.E) - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 32.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.16 | 91854 | INSTALAÇÃO DE TOMADAS E RJ45 NA FACE INTERNA DA PAREDE INCLINADA (C.A.E) - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 44.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.17 | 73860/008 | INSTALAÇÃO DE TOMADAS E RJ45 NA FACE INTERNA DA PAREDE INCLINADA (C.A.E) - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.18 | 98297 | INSTALAÇÃO DE TOMADAS E RJ45 NA FACE INTERNA DA PAREDE INCLINADA (C.A.E) - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 87.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.19 | 91941 | INSTALAÇÃO DE TOMADAS E RJ45 NA FACE INTERNA DA PAREDE INCLINADA (C.A.E) - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.20 | 92009 | INSTALAÇÃO DE TOMADAS E RJ45 NA FACE INTERNA DA PAREDE INCLINADA (C.A.E) - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.21 | 98307 | INSTALAÇÃO DE TOMADAS E RJ45 NA FACE INTERNA DA PAREDE INCLINADA (C.A.E) - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.22 | 90466 | INSTALAÇÃO DE TOMADAS E RJ45 NA FACE INTERNA DA PAREDE INCLINADA (C.A.E) - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 32.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.23 | 87548 | INSTALAÇÃO DE TOMADAS E RJ45 NA FACE INTERNA DA PAREDE INCLINADA (C.A.E) - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.24 | 88495 | INSTALAÇÃO DE TOMADAS E RJ45 NA FACE INTERNA DA PAREDE INCLINADA (C.A.E) - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.25 | 90447 | INSTALAÇÃO DE TOMADAS E RJ45 NA PAREDE ATRÁS DOS GUICHÊS DA C.A.E. - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.26 | 91854 | INSTALAÇÃO DE TOMADAS E RJ45 NA PAREDE ATRÁS DOS GUICHÊS DA C.A.E. - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.27 | 73860/008 | INSTALAÇÃO DE TOMADAS E RJ45 NA PAREDE ATRÁS DOS GUICHÊS DA C.A.E. - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 108.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.28 | 98297 | INSTALAÇÃO DE TOMADAS E RJ45 NA PAREDE ATRÁS DOS GUICHÊS DA C.A.E. - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 58.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.29 | 91941 | INSTALAÇÃO DE TOMADAS E RJ45 NA PAREDE ATRÁS DOS GUICHÊS DA C.A.E. - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.30 | 92009 | INSTALAÇÃO DE TOMADAS E RJ45 NA PAREDE ATRÁS DOS GUICHÊS DA C.A.E. - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.31 | 98307 | INSTALAÇÃO DE TOMADAS E RJ45 NA PAREDE ATRÁS DOS GUICHÊS DA C.A.E. - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.32 | 90466 | INSTALAÇÃO DE TOMADAS E RJ45 NA PAREDE ATRÁS DOS GUICHÊS DA C.A.E. - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 49 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.33 | 87548 | INSTALAÇÃO DE TOMADAS E RJ45 NA PAREDE ATRÁS DOS GUICHÊS DA C.A.E. - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 9.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.34 | 88495 | INSTALAÇÃO DE TOMADAS E RJ45 NA PAREDE ATRÁS DOS GUICHÊS DA C.A.E. - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 9.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.35 | 97661 | SALA DE AUDIÊNCIA E CARTÓRIO - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.36 | 90447 | SALA DE AUDIÊNCIA E CARTÓRIO - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 30.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.37 | 98297 | SALA DE AUDIÊNCIA E CARTÓRIO - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 79.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.38 | 98307 | SALA DE AUDIÊNCIA E CARTÓRIO - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.39 | 91854 | SALA DE AUDIÊNCIA E CARTÓRIO - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.40 | 91941 | SALA DE AUDIÊNCIA E CARTÓRIO - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.41 | 91926 | SALA DE AUDIÊNCIA E CARTÓRIO - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 199.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.42 | 92009 | SALA DE AUDIÊNCIA E CARTÓRIO - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.43 | 90466 | SALA DE AUDIÊNCIA E CARTÓRIO - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 30.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.44 | 87548 | SALA DE AUDIÊNCIA E CARTÓRIO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 6.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.45 | 88495 | SALA DE AUDIÊNCIA E CARTÓRIO - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 6.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.46 | 100324 | SPDA - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.47 | REF. EMBASA 503116 | SPDA - TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM | M2 | 0.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.48 | REF CPOS 55.02.012 | SPDA - LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU INSPEÇÃO | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.49 | 96973 | SPDA - CORDOALHA DE ALUMÍNIO NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.50 | 98297 | DEPÓSITO DE URNAS - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.51 | 91926 | DEPÓSITO DE URNAS - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 11.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.52 | 92017 | DEPÓSITO DE URNAS - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.53 | REF. SINAPI: 98307 + 38083 + 38104 | DEPÓSITO DE URNAS - TOMADA ( 2 MÓDULOS) RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + 2 MODULOS) | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.54 | 90447 | DEPÓSITO DE URNAS - INSTALAÇÃO DE TOMADAS E RJ45 NA PAREDE ATRÁS DOS GUICHÊS DA C.A.E. - RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.55 | 90466 | DEPÓSITO DE URNAS - INSTALAÇÃO DE TOMADAS E RJ45 NA PAREDE ATRÁS DOS GUICHÊS DA C.A.E. - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.56 | 91926 | TOMADAS COPA - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.57 | REF. SETOP ELE-CAN-005 | TOMADAS COPA - CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.58 | REF. SINAPI 91994 + 12147 | TOMADAS COPA - TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.59 | REF. SEDOP 171063 | ELEVAÇÃO ELETROCALHA - RELOCAÇÃO DE ELETROCALHA | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.60 | 61236 | QUADRO ELÉTRICO - BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.61 | 88264 | IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES, TOMADAS E INTERRUPTORES - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.62 | 88247 | IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES, TOMADAS E INTERRUPTORES - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | CAIXA D'ÁGUA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | REF CPOS 48.20.020 | LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | PISO CERÂMICO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | 99805 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 156.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | REF. FDE 13.80.013 | ISOLAMENTO COM LONA PRETA | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 | 85423 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | M2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3 | REF.: SUDECAP 01.09.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4 | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.5 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.6 | REF CPOS 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL MATERIAL: | 0
|  | * EMPRESA |  |  | BDI | [5 empty] | TOTAL MÃO-DE-OBRA: | 0
|  | ** RESPONSÁVEL TÉCNICO | [7 empty] | TOTAL SEM BDI: |  | 0
|  | ** FORMAÇÃO - CREA/CAU | [7 empty] | TOTAL BDI: |  | 0
[10 empty] | TOTAL GERAL: |  | 0

## BDI COMPOSIÇÃO ANALITICA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ TRE-PR
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI
OBRA: | Reforma Geral da edificação - Fórum Eleitoral de Ibiporã
ENDEREÇO: | Rua Alberto Spiacci, 270 Ibiporã - PR
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
FÓRMULA:
COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição |  |  | %
AC | Administração Central
SG | Seguro + Garantia
R | Risco
DF | Despesa Financeira
L | Lucro
I | Impostos |  |  | 0%
|  |  | Total | 0%
IMPOSTOS | %
PIS
COFINS
CPRB |  | (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)
ISS
Total | 0%
Fórmula estabelecida pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.