## FORMAÇÃO DE PREÇOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FORMAÇÃO DE PREÇOS - Anexo II REFORMA GERAL 2023 FÓRUM ELEITORAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ
ITEM | SINAPI CÓDIGO 11/2022 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | MATERIAL (Valor Unitário) | M. OBRA (Valor Unitário) | TOTAL (Valor Unitário) | MATERIAL (Valor total) | M.OBRA (Valor total) | TOTAL SEM BDI | BDI (Valor total) | VALOR TOTAL COM BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | COTAÇÃO | ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | REF.: SUDECAP 01.09.01 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ACESSIBILIDADE EXTERNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 97636 | PASSEIO PÚBLICO - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 73.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 97635 | PASSEIO PÚBLICO - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 156.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | REF 94263 | PASSEIO PÚBLICO - RETIRADA DE GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO AF_06/2016 | M | 7.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 93358 | PASSEIO PÚBLICO - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 10.079 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 93382 | PASSEIO PÚBLICO - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 10.079 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | REF 96622 | PASSEIO PÚBLICO - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 | M3 | 91.432 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | 94993 | PASSEIO PÚBLICO - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 91.432 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 97087 | PASSEIO PÚBLICO - CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 100.57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | REF.: SBC - 172882 | PASSEIO PÚBLICO - RAMPA - PLANO INCLINADO PARA DEFICIENTE FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE | M2 | 5.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | REF 101094 + ORSE 13917 | PASSEIO PUBLICO - PISO PODOTATIL DE CONCRETO - PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40CM, DE CONCRETO, COR VERMELHA, CONFORME NBR:9050:2020. APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE. | M | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | REF 101094 + ORSE 13914 | PASSEIO PÚBLICO - PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25CM, DE CONCRETO, COR VERMELHA, CONFORME NBR:9050:2020. APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE. | M | 74.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | 94274 | PASSEIO PÚBLICO - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 2.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | 94273 | PASSEIO PÚBLICO - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | REF SINAPI 97144 + SETOP PIS-JUN-005 | PASSEIO PÚBLICO - EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PISO DE CONCRETO, INCLUSIVE CORTE E APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO. ESPAÇAMENTO CONFORME CADERNO DE ENCARGOS | M | 43.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | 103946 | PASSEIO PÚBLICO - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 76.233 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | 93358 | AMPLIAÇÃO DO CANTEIRO DE ESQUINA - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 4.7664 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | 97622 | AMPLIAÇÃO DO CANTEIRO DE ESQUINA - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | 97628 | AMPLIAÇÃO DO CANTEIRO DE ESQUINA - DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | 96536 | AMPLIAÇÃO DO CANTEIRO DE ESQUINA - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 18.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | 94964 | AMPLIAÇÃO DO CANTEIRO DE ESQUINA - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.424 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | 103670 | AMPLIAÇÃO DO CANTEIRO DE ESQUINA - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1.424 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | 96544 | AMPLIAÇÃO DO CANTEIRO DE ESQUINA - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 23.373 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | 96545 | AMPLIAÇÃO DO CANTEIRO DE ESQUINA - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 33.3538 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 | 101173 | AMPLIAÇÃO DO CANTEIRO DE ESQUINA - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25 | 98562 | AMPLIAÇÃO DO CANTEIRO DE ESQUINA - IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 22.1655 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.26 | 94319 | AMPLIAÇÃO DO CANTEIRO DE ESQUINA - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 26.1315 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.27 | 103946 | AMPLIAÇÃO DO CANTEIRO DE ESQUINA - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 58.07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.28 | 22194 | ADAPTAÇÃO PORTÃO DE PEDESTRES - RETIRADA GRADES DE FERRO | M2 | 2.64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.29 | 97622 | ADAPTAÇÃO PORTÃO DE PEDESTRES - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.0525 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.30 | 94963 | ADAPTAÇÃO PORTÃO DE PEDESTRES - CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.31 | 96536 | ADAPTAÇÃO PORTÃO DE PEDESTRES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.32 | REF. CPOS 24.02.040 | ADAPTAÇÃO PORTÃO DE PEDESTRES - PORTA DE ABRIR TIPO GRADIL SOB MEDIDA | M2 | 2.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.33 | 97622 | RAMPA PORTÃO DE ENTRADA - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.81 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.34 | 97629 | RAMPA PORTÃO DE ENTRADA - DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2.3064 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.35 | 93358 | RAMPA PORTÃO DE ENTRADA - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 5.766 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.36 | 96536 | RAMPA PORTÃO DE ENTRADA - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 17.7534 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.37 | REF 96622 | RAMPA PORTÃO DE ENTRADA - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.17298 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.38 | 94964 | RAMPA PORTÃO DE ENTRADA - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 1.0652 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.39 | 92873 | RAMPA PORTÃO DE ENTRADA - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 1.0652 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.40 | 96544 | RAMPA PORTÃO DE ENTRADA - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 42.263 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.41 | 96545 | RAMPA PORTÃO DE ENTRADA - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 46.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.42 | 101173 | RAMPA PORTÃO DE ENTRADA - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 9.863 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.43 | 97097 | RAMPA PORTÃO DE ENTRADA - ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 17.98 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.44 | REF SINAPI 97144 + SETOP PIS-JUN-005 | RAMPA PORTÃO DE ENTRADA - EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PISO DE CONCRETO, INCLUSIVE CORTE E APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO. ESPAÇAMENTO CONFORME CADERNO DE ENCARGOS | M | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.45 | REF.: ORSE 11985 | RAMPA PORTÃO DE ENTRADA - CORRIMÃO DUPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO BARRA SUPERIOR H:0,92m E BARRA INFERIOR H:0,70m, DIAM: 1.1/2", CURVAS DE AÇO CARBONO | m | 29.589 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.46 | 96536 | FLOREIRA RAMPA DE PEDESTRES - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 7.716 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.47 | 94964 | FLOREIRA RAMPA DE PEDESTRES - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.462 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.48 | 92873 | FLOREIRA RAMPA DE PEDESTRES - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 0.462 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.49 | 96544 | FLOREIRA RAMPA DE PEDESTRES - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 18.368 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.50 | 96545 | FLOREIRA RAMPA DE PEDESTRES - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.51 | 98562 | FLOREIRA RAMPA DE PEDESTRES - IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 43.298 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.52 | 94319 | FLOREIRA RAMPA DE PEDESTRES - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 1.157 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.53 | 103946 | FLOREIRA RAMPA DE PEDESTRES - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 3.858 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.54 | REF CPOS 03.03.020 | RAMPA DESNÍVEL PORTA C.A.E. - APICOAMENTO MANUAL DE PISO DE CONCRETO | M2 | 1.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.55 | 101749 | RAMPA DESNÍVEL PORTA C.A.E. - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 1.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.56 | REF. CPOS 11.20.050 | PISO TÁTIL EXTERNO (RAMPA E PÁTIO) - CORTE DE PISO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | M | 33.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.57 | 97629 | PISO TÁTIL EXTERNO (RAMPA E PÁTIO) - DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.58 | REF 101094 + ORSE 13914 | PISO TÁTIL EXTERNO (RAMPA E PATIO) - PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25CM, DE CONCRETO, COR VERMELHA, CONFORME NBR:9050:2020. APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE. | M | 18.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ACESSIBILIDADE INTERNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | REF.: SETOP PIS-TAT-015 | C.A.E. - PISO TÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL E/OU ALERTA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, COR AZUL. DIMENSÃO 25X25CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 4.72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | REF. ORSE - 10334 + COTAÇÃO | C.A.E. - SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 15 CM. CÃO GUIA | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | REF.: CPOS 30.06.122 + COTAÇÃO | MÓDULO DE REFERÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPETE DE BORRACHA PARA SINALIZAR ESPAÇO RESERVADAO À CADEIRANTES COM SÍMBOLO S.I.A. ESPESSURA 3MM - FUNDO AZUL, SÍMBOLO BRANCO. 1,20X0,80m. FIXAÇÃO COM COLA - CONFORME NBR 9050:2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | REF. ORSE - 11961 | ALARME DE EMERGÊNCIA (C.A.E. E SANITÁRIOS) - ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, DEFICIENTE FÍSICO, E ROTA DE RUGA CONFORME NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA SEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - INCLUSIVE SIRENE | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | REF. SETOP ELE-CAN-005 | ALARME DE EMERGÊNCIA (C.A.E. E SANITÁRIOS) - CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 91925 | ALARME DE EMERGÊNCIA (C.A.E. E SANITÁRIOS) - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | REF. SINAPI 91994 + 12147 | ALARME DE EMERGÊNCIA (C.A.E. E SANITÁRIOS) - TOMADA MÉDIA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | REF. ORSE - 10334 + COTAÇÃO (2) | ALARME DE EMERGÊNCIA (C.A.E. E SANITÁRIOS) - SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 8 CM - ALARMES DOS BANHEIROS (VASO E PORTA) | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ACESSIBILIDADE - SANITÁRIOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | 97666 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES - REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | REF.: 97663 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES - REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 97633 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | 97629 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES - DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 97664 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES - REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | REF. SINAPI - 97666 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES - REMOÇÃO DE BARRAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | REF.: 97664 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES - REMOÇÃO DE ESPELHOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | 90446 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES - RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | 89714 | BACIAS SANITÁRIAS - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | 89778 | BACIAS SANITÁRIAS - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | 89744 | BACIAS SANITÁRIAS - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | 90470 | BACIAS SANITÁRIAS - CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | REF 102475 + 92873 + 74245/001 | BACIAS SANITÁRIAS - EXECUÇÃO DE SÓCULO EM CONCRETO, INCLUSIVE PINTURA. ABAIXO DA BACIA SANITÁRIA, PARA ATINGIR A ALTURA NECESSÁRIA. | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | REF. SINAPI 86888 | BACIAS SANITÁRIAS - REINSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | REF.: 100868 + COTAÇÃO | BACIAS SANITÁRIAS - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 9050:2020 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | REF.: 100868 + COTAÇÃO | BACIAS SANITÁRIAS - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 9050:2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | REF CPOS 04.11.160 | BACIAS SANITÁRIAS - RETIRADA DE KIT CAIXA ACOPLADA | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | REF FDE 08.80.019 | BACIAS SANITÁRIAS - REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA (COMPATIVEL COM BOTÃO ELEVADO) | CJ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | COTAÇÃO + SINAPI 88267 | BACIAS SANITÁRIAS - BOTÃO DE ACIONAMENTO ELEVADO PARA CAIXA ACOPLADA CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 | REF.: 100868 + COTAÇÃO (2) | LAVATÓRIOS - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 9050:2020 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21 | REF CPOS 44.01.240 | LAVATÓRIOS - LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22 | REF. ORSE 12209 | LAVATÓRIOS - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM ALAVANCA - REF PRESSMATIC BENEFICT DOCOL | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23 | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.24 | 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.25 | REF. SINAPI - 95541 + 7568 | ACESSÓRIOS - FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON | UN | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.26 | REF. SINAPI 85005 + CPOS 26.04.010 | ACESSÓRIOS - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M2 | 1.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.27 | REF.: CPOS 44.03.090 | ACESSÓRIOS - CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.28 | REF.: IOPES 210210 + SBC 11460 | ACESSÓRIOS - PRATELEIRA (PORTA-OBJETO) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, FIXAÇÃO COM MÃOS FRANCESAS. PROFUNDIDADE 20CM. COMPRIMENTO 30CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.29 | REF. ORSE 10334 + COTAÇÃO | SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 15 CM. MASCULINO, FEMININO OU SANITÁRIO ACESSÍVEL | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.30 | REF.: 100868 + COTAÇÃO (2) | PORTAS - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CONFORME NBR 9050:2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.31 | REF. ORSE 7360 + FDE 2.66.40 E 2.67.48 | PORTAS - BATE MACA DE 900X400MM EM CHAPA DE AÇO INOX 304, E= 1,30MM, POLIDO, DOTADO DE 4 FUROS E PARAFUSOS INOX AUTO ATARRACHANTES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.32 | REF. SINAPI - 91304 + COTAÇÃO | PORTAS - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, PARA BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO CROMADO COM ROSETA, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, REF. SOPRANO HÓRUS, ALAVANCA 120MM | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.33 | 97660 | SUBSTITUIÇÃO DOS INTERRUPTORES - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.34 | 97596 | SUBSTITUIÇÃO DOS INTERRUPTORES - SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | REF ORSE 12137 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020 - REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37560 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. CONFORME CBMPR NPT 020. CODIGO A5 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO E5 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | REF CPOS 97.02.036 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *450 X 600* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO M1. DESENHO CONFORME O PROJETO | M2 | 0.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37539 (4) | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S12 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 (5) | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO P1 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 (6) | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO P2 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | REF CPOS 30.06.120 + COTAÇÃO | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M. VERMELHO COM BORDA AMARELA, CONFORME CBMPR NPT 020. ADESIVO VINÍLICO. CODIGO E17 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37539 (6) | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NPT 020 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S2 OU S3 | UN | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | REF.: ORSE 9848 + ORSE 10883 + CPOS 47.20.070 | ABRIGO GLP - NPT 028 - ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE CORTE INTERNO E EXTERNO, REGULADOR COM MANOMETRO, MANGUEIRA FLEXIVEL E ABRAÇADEIRAS METÁLICAS | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | REF.: ORSE 12760 | ABRIGO GLP - NPT 028 - EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDE INTERNA DE GÁS (1 PONTO), COM EMISSÃO DE LAUDO E ART | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | 92687 | ABRIGO GLP - NPT 028 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | 91173 | ABRIGO GLP - NPT 028 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | 100704 | ABRIGO GLP - NPT 028 - PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | REF ORSE 12104 | ABRIGO GLP - NPT 028 - PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO GRADE PARA ABRIGO DE GÁS, INCLUSIVE REQUADRO, FERROLHO, DOBRADIÇAS E FECHADURAS | M2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | REF.: SUDECAP 10.90.20 | EXTINTOR DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 | REF. SINAPI 72554 | EXTINTOR DE INCÊNDIO - RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE EXTINTOR | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.18 | 91926 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.19 | REF 88247 + COTAÇÃO | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PLUG FEMEA TRIPOLAR 2P + T 250V. INSTALAÇÃO SOBRE O FORRO, PARA CONEXÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.20 | 97599 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | AMPLIAÇÃO ESTACIONAMENTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 53878 | SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - GRELHA FERRO FUNDIDO 30x30cm | M | 17.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | REF. CPOS - 49.06.160 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRELHA QUADRICULADA EM FERRO FUNDIDO PARA CANALETAS DE DRENAGEM | M2 | 2.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | 104166 | SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | 91192 | SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 93358 | SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | 93382 | SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | 97895 | SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | 98524 | PREPARO DE SUPERFICIES - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 224.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | 93358 | PREPARO DE SUPERFICIES - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 22.411 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | 97084 | PREPARO DE SUPERFICIES - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 224.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | 102360 | PREPARO DE SUPERFICIES - RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | M3 | 33.6165 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | 92398 | REVESTIMENTO EM PAVER - EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | M2 | 224.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | 94273 | REVESTIMENTO EM PAVER - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | 84084 | PÁTIO CENTRAL E CALÇADA NOS ARREDORES - APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO | M2 | 214.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | 99814 | PÁTIO CENTRAL E CALÇADA NOS ARREDORES - LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 214.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | REF SINAPI 40780 | PÁTIO CENTRAL E CALÇADA NOS ARREDORES - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE | M2 | 214.52 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | REF SINAPI 97144 + SETOP PIS-JUN-005 | PÁTIO CENTRAL E CALÇADA NOS ARREDORES - EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO PARA PISO DE CONCRETO, INCLUSIVE CORTE E APLICAÇÃO DE MASTIQUE ELÁSTICO. ESPAÇAMENTO CONFORME CADERNO DE ENCARGOS | M | 118.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.18 | 103946 | GRAMADO - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 51.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.19 | REF. ORSE - 7319 | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VAGAS RESERVADAS - SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA PCD, PLACA METÁLICA 50X70CM, ESTACIONAMENTO RESERVADO. PCD E IDOSO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.20 | REF. ORSE - 799 | SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VAGAS RESERVADAS - POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.21 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.22 | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.23 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 8.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | REF.: CPOS 04.30.020 | RUFOS E PLATIBANDAS - REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS | M | 139.08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | REF SINAPI 94229 | PLATIBANDAS - ADEQUAÇÃO DE SISTEMA DE ANCORAGEM PARA SERVIÇOS EM RUFOS (REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PONTOS DE ANCORAGEM) | CJ | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | 97631 | PLATIBANDAS - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 30.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | 87897 | PLATIBANDAS - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 30.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | 98555 | PLATIBANDAS - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 59.566 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | 87794 | PLATIBANDAS - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 30.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | REF. 101979 | PLATIBANDAS - CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33 - INSTALAÇAO. AF_11/2020 | M | 68.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | 101979 | PLATIBANDAS - CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 12.13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | REF. ORSE - 9430 | RUFOS - CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO PARA COLOCAÇÃO DE RUFO EMBUTIDO | M | 58.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | 90466 | RUFOS - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 58.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | REF.: SINAPI 94231 | INSTALAÇÃO DE RUFO EMBUTIDO EM ALVENARIA, COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE CORTE E CHUMBAMENTO | M | 48.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | 94231 | RUFOS - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | REF. ORSE 8456 | RUFOS, CHAPIM E CALHAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SELANTE P/ CALHAS E RUFOS, TIPO SELACALHA (VEDACALHA) | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | 94210 | TELHADO - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | 94223 | TELHADO - CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.16 | REF SIURB 096020 | TELHADO - RETIRADA DE SUPORTE ISOLADOR TIPO ROLDANA | UN | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.17 | REF.: SINAPI 103311 | TELHADO - ISOLADOR GALVANIZADO USO GERAL, SIMPLES COM CALHA PARA TELHA ONDULADA - SPDA - SOMENTE INSTALAÇÃO | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.18 | REF. ORSE - 265 | TELHADO - REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - CONSIDERADO A SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS FIXAÇÕES DAS TELHAS | M2 | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.19 | REF. SETOP LIM-CAL-005 | TELHADO - LIMPEZA DE CALHAS | M | 48.05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | PISO CERÂMICO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | 99805 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | TOLDOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | REF ORSE 4866 | REMOÇÃO DE TOLDO | M2 | 16.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | REF. ORSE - 9430 | CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO PARA COLOCAÇÃO DE RUFO EMBUTIDO | M | 11.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 11.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | COTAÇÃO 334 | COBERTURA SUSPENSA - TOLDO - EM VIDRO TEMPERADO 8MM FUMÊ. COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PINTADA NA COR BRANCA. FIXAÇÃO EM ALVENARIA OU CONCRETO. COM ÁREA EM PLANTA ACIMA DE 5M². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA | M2 | 14.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | COTAÇÃO 335 | COBERTURA SUSPENSA - TOLDO - EM VIDRO TEMPERADO 8MM FUMÊ. COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PINTADA NA COR BRANCA. FIXAÇÃO EM ALVENARIA OU CONCRETO. COM ÁREA EM PLANTA MENOR QUE 5M². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA | M2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | DRENOS DO AR CONDICIONADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | 90468 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | REF.: SINAPI 89865 + 37455 | MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE PARA DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | JANELAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 13.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | REF IOPES 010331 | DEMOLIÇÃO DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO | M2 | 14.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 52.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 9.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.7 | REF CPOS 03.09.060 | REMOÇÃO DE SELANTE EM JANELAS | M | 2.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.8 | REF.: JUN-DIL-005 + SINAPI 142 | APLICAÇÃO DE SELANTE (MASTIQUE ELASTICO) PU 40 INCOLOR. EM TODAS AS JANELAS. PERIMETRO INFERIOR EXTERNO | M | 27.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.9 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.10 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 7.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.11 | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 7.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.12 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.13 | REF. SIURB 01-05-01) | TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM | M2 | 14.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.14 | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 14.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | SERVIÇOS DE ELÉTRICA E REDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | 98307 | LÓGICA - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | 97660 | LÓGICA - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | 90443 | SALA DE AUDIÊNCIA - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 8.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | 90456 | SALA DE AUDIÊNCIA - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | 91852 | SALA DE AUDIÊNCIA - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | 91944 | SALA DE AUDIÊNCIA - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | 90466 | SALA DE AUDIÊNCIA - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 8.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8 | 87794 | SALA DE AUDIÊNCIA - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 1.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.9 | 88495 | SALA DE AUDIÊNCIA - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 1.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.10 | REF. SINAPI: 98307 + 38083 + 38104 | SALA DE AUDIÊNCIA - TOMADA ( 2 MÓDULOS) RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + 2 MODULOS) | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.11 | 92009 | SALA DE AUDIÊNCIA - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.12 | 91927 | SALA DE AUDIÊNCIA - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 51.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.13 | 98297 | SALA DE AUDIÊNCIA - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 12.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.14 | REF. ORSE 4988 | LUMINÁRIA DO SANITÁRIO FEMININO - REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.15 | 64563 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.16 | 88264 | IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES, TOMADAS E INTERRUPTORES - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.17 | 88247 | IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES, TOMADAS E INTERRUPTORES - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.18 | 100324 | SPDA - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.19 | REF CPOS 55.02.012 | SPDA - LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU INSPEÇÃO | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.20 | 96973 | SPDA - CORDOALHA DE ALUMÍNIO NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.21 | 97660 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.22 | 97661 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.23 | 98297 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.24 | 91927 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.25 | REF. 91863 + 2504 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO PARA TOMADAS NAS MESAS DOS GUICHÊS. | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.26 | REF. CPOS - 61.15.020 + SINAPI 12147 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR 2P+T, 250V, CONJUNTO CAIXA + MODULO | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.27 | REF SETOP CAB-TOM-011 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE SOBREPOR RJ45, CONJUNTO CAIXA + MÓDULO | CJ | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.28 | 68032 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - ESPELHO 4""x4"" PLACA ALUMINIO ESCOVADO | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | GRADES DE SEGURANÇA E PELICULAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | REF.: ORSE 1847 | PORTA EM FERRO TIPO PANTOGRÁFICA | M2 | 13.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | 150158 | PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM | M2 | 17.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | REF:. SBC 023310 | FORNECIMENTO E COLOCACAO GRADES DE FERRO EM JANELAS | M2 | 22.44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | PORTAS E PORTÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | 97644 | PORTA EXTERNA DA COPA - REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 1.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | REF ORSE 10607 | PORTA EXTERNA DA COPA - RECUPERAÇÃO DE CHAPA EM PORTA METÁLICA. SERVIÇOS DE SERRALHERIA. | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | REF. SINAPI 90822 | PORTA EXTERNA DA COPA - REINSTALAÇÃO DE PORTAS | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | REF.: ORSE 12198 | PORTÃO DEPÓSITO DE URNAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VEDA PORTA NHN OU SIMILAR. INSTALAÇÃO EM PORTÃO METALICO BASCULANTE. | M | 3.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | CAIXAS DE INSPEÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | REF. EMBASA 503116 | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM | M2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | REF EMBASA 251407 | LIMPEZA CAIXA DE INSPECAO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | TRATAMENTO DE FISSURAS/TRINCAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | 97631 | TRATAMENTO B - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2.816 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 | REF.: SINAPI 97622 | TRATAMENTO B - ESCARIFICAÇÃO DA FISSURA. EM "V". TRATAMENTO DA TRINCA | M3 | 0.032 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.3 | REF.: JUN-DIL-005 + SINAPI 142 | TRATAMENTO B - APLICAÇÃO DE SELANTE (MASTIQUE ELASTICO) PU 40 INCOLOR. EM TODAS AS JANELAS. PERIMETRO INFERIOR EXTERNO | M | 12.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.4 | REF SETOP PIS-FAI-005 | TRATAMENTO B - APLICAÇÃO DE SILVER TAPE 45MM EM RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M | 12.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.5 | REF CPOS 14.40.090 | TRATAMENTO B - TELA GALVANIZADA PARA FIXAÇÃO DE ALVENARIA COM DIMENSÃO DE 12X50CM | UN | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.6 | 87888 | TRATAMENTO B - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 2.816 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.7 | REF 87535 | TRATAMENTO B - EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 2.816 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | CAIXA D'ÁGUA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | REF CPOS 48.20.020 | LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 1000L | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | REF.: SUDECAP 01.09.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2 | 85423 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | M2 | 56.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3 | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4 | REF CPOS 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5 | REF.: CPOS 05.07.060 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL REJEITADO E MISTURADO POR VEGETAÇÃO, ISOPOR, MANTA ASFÁLTICA E LÃ DE VIDRO | M3 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL MATERIAL: | 0
|  | * EMPRESA |  |  | BDI | [5 empty] | TOTAL MÃO-DE-OBRA: | 0
|  | ** RESPONSÁVEL TÉCNICO | [7 empty] | TOTAL SEM BDI: |  | 0
|  | ** FORMAÇÃO - CREA/CAU | [7 empty] | TOTAL BDI: |  | 0
[10 empty] | TOTAL GERAL: |  | 0

## BDI COMPOSIÇÃO ANALITICA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ TRE-PR
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI
OBRA: | Reforma Geral da edificação - Fórum Eleitoral de Santa Isabel do Ivaí
ENDEREÇO: | Rua Princesa Isabel, Esq. Rua Campos Sales Santa Isabel do IvaÍ - PR
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
FÓRMULA:
COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição |  |  | %
AC | Administração Central
SG | Seguro + Garantia
R | Risco
DF | Despesa Financeira
L | Lucro
I | Impostos |  |  | 0%
|  |  | Total | 0%
IMPOSTOS | %
PIS
COFINS
CPRB |  | (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)
ISS
Total | 0%
Fórmula estabelecida pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.