## FORMAÇÃO DE PREÇOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FORMAÇÃO DE PREÇOS - Anexo VII REFORMA GERAL 2023 FÓRUM ELEITORAL DE MANDAGUAÇU
ITEM | SINAPI CÓDIGO 11/2022 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | MATERIAL (Valor Unitário) | M. OBRA (Valor Unitário) | TOTAL (Valor Unitário) | MATERIAL (Valor total) | M.OBRA (Valor total) | TOTAL SEM BDI | BDI (Valor total) | VALOR TOTAL COM BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | COTAÇÃO | ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | REF.: SUDECAP 01.09.01 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | ACESSIBILIDADE EXTERNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 98524 | PASSEIO PÚBLICO - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | M2 | 105.54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | REF.: SBC - 172882 | PASSEIO PÚBLICO - RAMPA - PLANO INCLINADO PARA DEFICIENTE FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE | M2 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | REF. CPOS 11.20.050 | PASSEIO PÚBLICO - CORTE DE PISO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | M | 201.76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | REF 101094 + ORSE 13914 | PASSEIO PÚBLICO - PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25CM, DE CONCRETO, COR VERMELHA, CONFORME NBR:9050:2020. APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE. | M | 100.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | REF 101094 + ORSE 13917 | PASSEIO PÚBLICO - PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40CM, DE CONCRETO, COR VERMELHA, CONFORME NBR:9050:2020. APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE. | M | 1.92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | REF. ORSE - 7319 | ESTACIONAMENTO - SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA PCD, PLACA METÁLICA 50X70CM, ESTACIONAMENTO RESERVADO. PCD E IDOSO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | REF. ORSE - 799 | ESTACIONAMENTO - POSTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PESADO, D=2" (50MM), ALTURA ÚTIL=2,50M, ALTURA TOTAL=3,20M | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 102491 | ESTACIONAMENTO - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 113 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | 102500 | ESTACIONAMENTO - PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | 102513 | ESTACIONAMENTO - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 8.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | 97635 | ADEQUAÇÃO PISO TÁTIL (PÁTIO) - DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 5.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | REF SINAPI 40290 | ADEQUAÇÃO PISO TÁTIL (PÁTIO) - LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA PISO TÁTIL, DIMENSOES *30* X *30* X *6* CM | UNXMES | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | 39397 | ADEQUAÇÃO PISO TÁTIL (PÁTIO) - DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL | L | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | 103670 | ADEQUAÇÃO PISO TÁTIL (PÁTIO) - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.312 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | 94967 | ADEQUAÇÃO PISO TÁTIL (PÁTIO) - CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.312 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | REF. ORSE - 12039 | ADEQUAÇÃO PISO TÁTIL (PÁTIO) - PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC III, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 5.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | 102492 | ADEQUAÇÃO PISO TÁTIL (PÁTIO) - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 5.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ACESSIBILIDADE INTERNA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | REF. ORSE - 11961 | ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, DEFICIENTE FÍSICO, E ROTA DE RUGA CONFORME NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA SEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - INCLUSIVE SIRENE | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | REF.: SETOP PIS-TAT-015 | PISO TÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL E/OU ALERTA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, COR AZUL. DIMENSÃO 25X25CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | REF. ORSE - 10334 + COTAÇÃO | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 15 CM. CÃO GUIA | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | REF CPOS 03.09.021 | REMOÇÃO CUIDADOSA DE MÓDULO DE REFERÊNCIA - PARA REINSTALAÇÃO | M2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 99805 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 | M2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | REF.: CPOS 30.06.122 + COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPETE DE BORRACHA PARA SINALIZAR ESPAÇO RESERVADAO À CADEIRANTES COM SÍMBOLO S.I.A. ESPESSURA 3MM - FUNDO AZUL, SÍMBOLO BRANCO. 1,20X0,80m. FIXAÇÃO COM COLA - CONFORME NBR 9050:2020. MÓDULO DE REFERÊNCIA | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | REF. 87663 | BEBEDOURO - REMOÇÃO DE BEBEDOURO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | REF SBC 202326 | BEBEDOURO - INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO ACESSIVEL | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | SANITÁRIOS ACESSÍVEIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | REF 99635 + COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA TIPO ALAVANCA PARA PCD DE ACORDO COM NBR 9050:2020. REF.: HYDRA ECO CONFORT | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | REF. ORSE - 10334 + COTAÇÃO (2) | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 8 CM - ALARMES DOS BANHEIROS | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | REF 95547 | FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | REF.: CPOS 44.03.090 | CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | REF.: IOPES 210210 + SBC 11460 | PRATELEIRA (PORTA-OBJETO) EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM, FIXAÇÃO COM MÃOS FRANCESAS. PROFUNDIDADE 20CM. COMPRIMENTO 30CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | REF CPOS 30.06.120 + COTAÇÃO | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M. VERMELHO COM BORDA AMARELA, CONFORME CBMPR NPT 020. ADESIVO VINÍLICO. CODIGO E17 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 (5) | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO P1 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 (6) | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, *14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO P2 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO E5 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | REF. ORSE 12137 + AGETOP 10095 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *450 X 600* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO M1. DESENHO CONFORME O PROJETO | M2 | 0.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37560 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. CONFORME CBMPR NPT 020. CODIGO A5 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | REF. SETOP ELE-CAN-005 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM | M | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | 91926 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | REF. CPOS - 61.15.020 + SINAPI 12147 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR 2P+T, 250V, CONJUNTO CAIXA + MODULO | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | REF.: SINAPI 97599 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA. APENAS INSTALAÇÃO. REUTILIZANDO AS LUMINÁRIAS EXISTENTES E LUMINÁRIAS NOVAS SERÃO FORNECIDAS PELO TRE-PR | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | REF 101907 | EXTINTORES - EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL - INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | REF.: ORSE 9848 + ORSE 10883 + CPOS 47.20.070 | ABRIGO DE GLP - ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE GÁS GLP, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE CORTE INTERNO E EXTERNO, REGULADOR COM MANOMETRO, MANGUEIRA FLEXIVEL E ABRAÇADEIRAS METÁLICAS | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | REF.: ORSE 12760 | ABRIGO DE GLP - EXECUÇÃO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDE INTERNA DE GÁS (1 PONTO), COM EMISSÃO DE LAUDO E ART | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | 5085 | ABRIGO DE GLP - CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | REF.: SUDECAP 10.90.20 | ABRIGO DE GLP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO CH18 60X40X30 CM | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | REF. ORSE - 9430 | ABRIGO DE GLP - CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO PARA COLOCAÇÃO DE RUFO EMBUTIDO | M | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 | 94231 | ABRIGO DE GLP - RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 1.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | RECALQUE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 93358 | RASTREAMENTO DE ORIGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 97662 | RASTREAMENTO DE ORIGEM - REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | 97661 | RASTREAMENTO DE ORIGEM - REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | 101582 | RASTREAMENTO DE ORIGEM - ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 97622 | RASTREAMENTO DE ORIGEM - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | 98111 | RASTREAMENTO DE ORIGEM - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | 99258 | RASTREAMENTO DE ORIGEM - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | 91795 | RASTREAMENTO DE ORIGEM (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | 96985 | RASTREAMENTO DE ORIGEM - REINSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO PARA SPDA | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | 94319 | RASTREAMENTO DE ORIGEM - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | 103946 | RASTREAMENTO DE ORIGEM - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | 97629 | RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA - DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | REF. 72897 | RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA | M3 | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | 96622 | RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *3 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | 68328 | RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA - JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM | M2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.16 | 94992 | RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | REF. CPOS 11.20.050 | RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA - CORTE DE PISO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | M | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.18 | REF. SETOP PIS-JUN-005 | RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA - APLICAÇÃO DE SELANTE, PU-30, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 5X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, INCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE | M | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | TRATAMENTO DE FISSURAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | REF.: SINAPI 97622 | TELA METÁLICA - ESCARIFICAÇÃO DA FISSURA. EM "V". TRATAMENTO DA TRINCA | M3 | 0.0244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | REF.: SINAPI 97622 | SELANTE - ESCARIFICAÇÃO DA FISSURA. EM "V". TRATAMENTO DA TRINCA | M3 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | REF.: JUN-DIL-005 + SINAPI 142 | SELANTE - APLICAÇÃO DE SELANTE (MASTIQUE ELASTICO) PU 40 INCOLOR. EM TODAS AS JANELAS. PERIMETRO INFERIOR EXTERNO | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | 97631 | TELA METÁLICA - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 6.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | REF.: JUN-DIL-005 + SINAPI 142 | TELA METÁLICA - APLICAÇÃO DE SELANTE (MASTIQUE ELASTICO) PU 40 INCOLOR. EM TODAS AS JANELAS. PERIMETRO INFERIOR EXTERNO | M | 12.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | REF SETOP PIS-FAI-005 | TELA METÁLICA - APLICAÇÃO DE SILVER TAPE 45MM EM RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M | 12.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | 87888 | TELA METÁLICA - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 6.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | REF CPOS 14.40.090 | TELA METÁLICA - TELA GALVANIZADA PARA FIXAÇÃO DE ALVENARIA COM DIMENSÃO DE 12X50CM | UN | 12.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | REF 87535 | TELA METÁLICA - EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M2 | 6.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | 97631 | TELA FIX - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | REF.: SINAPI 97622 | TELA FIX - ESCARIFICAÇÃO DA FISSURA. EM "V". TRATAMENTO DA TRINCA | M3 | 0.022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | REF ORSE 2339 | TELA FIX - APLICAÇÃO DE PRIMER UNIVERSAL - 2 DEMÃOS | M2 | 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | REF FDE 11.04.041 | TELA FIX - SELANTE DE POLIURETANO PU30 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | REF SETOP PIS-FAI-005 | TELA FIX - APLICAÇÃO DE SILVER TAPE 45MM EM RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | REF. ORSE 8394 | TELA FIX - APLICAÇÃO DE TELA FIX LARGURA 15CM, EM FISSURAS | M | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.16 | 87905 | TELA FIX - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.17 | 87792 | TELA FIX - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.18 | REF. ORSE 8394 | BEIRAL - APLICAÇÃO DE TELA FIX LARGURA 15CM, EM FISSURAS | M | 59.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.19 | REF ORSE 8728 | BEIRAL - TRATAMENTO DE FISSURAS COM ADESIVO ACRÍLICO | M | 59.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | 98555 | INTERNA - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 34.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | 87900 | INTERNA - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 34.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | 88497 | INTERNA - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 34.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | 97631 | INTERNA- DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 34.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | 98555 | EXTERNA - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 34.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | 104218 | EXTERNA - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M2 | 34.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | 95305 | EXTERNA - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 34.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | DML | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | REF ORSE 11884 | EXAUSTOR REF. SICFLUX MEGA18 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | REF. CPOS - 38.07.172 | CANALETA EM PVC DE 20 X 12 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | 97649 | REPAROS E REFORÇO DA ESTRUTURA - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 325.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | REF.: 74064/1 + COTAÇÃO | REPAROS E REFORÇO DA ESTRUTURA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONVERTEDOR DE FERRUGEM, DUAS DEMAOS, REF. TF 7 OU EQUIVALENTE | M2 | 325.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | REF 92580 | REPAROS E REFORÇO DA ESTRUTURA - DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS TERÇAS EXISTENTES | M2 | 217.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | 92580 | REPAROS E REFORÇO DA ESTRUTURA - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 108.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | REF SICRO3 1416254 | REPAROS E REFORÇO DA ESTRUTURA - REFORÇO DE PERFIS METÁLICOS DA COBERTURA COM SOLDA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | UN | 20.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | REF SINAPI 94216 | SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS - IÇAMENTO DE TELHAS TERMOACÚSTICAS | M2 | 325.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | REF SEINFRA C2450 | SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL | M2 | 325.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | REF. CPOS 04.30.020 | RUFOS - REMOÇÃO DE RUFO | M | 95.69 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | REF SINAPI 94228 | RUFOS - INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, COM VEDAÇÃO | M | 17.45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.10 | REF. 101979 | RUFOS - INSTALAÇÃO DOS RUFOS DE ACABAMENTO NO PERIMETRO, CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL, COM VEDAÇÃO | M | 78.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | TOLDOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | REF. ORSE - 9430 | CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO PARA COLOCAÇÃO DE RUFO EMBUTIDO | M | 8.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 8.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 8.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 0.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | DRENOS DE AR CONDICIONADO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | 103288 | RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | 90444 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | REF.: SINAPI 89865 + 37455 | MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE PARA DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | 89417 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | 90468 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | JANELAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | 97631 | JANELAS DO DEPÓSITO DE URNAS - DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | REF. ORSE - 9430 | JANELAS DO DEPÓSITO DE URNAS - CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO PARA REGULARIZAÇÃO DO REVESTIMENTO | M | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | REF ORSE 7725 | JANELAS DO DEPÓSITO DE URNAS - LIMPEZA DE SUPERFÍCIES, REMOÇÃO DE PINTURA, PARTÍCULAS SOLTAS, GRAXAS E OUTRAS | M2 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | 98555 | JANELAS DO DEPÓSITO DE URNAS - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | REF CPOS 03.09.060 | JANELAS DO DEPÓSITO DE URNAS - REMOÇÃO DE SELANTE EM JANELAS | M | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | REF.: JUN-DIL-005 + SINAPI 142 | JANELAS DO DEPÓSITO DE URNAS - APLICAÇÃO DE SELANTE (MASTIQUE ELASTICO) PU 40 INCOLOR. EM TODAS AS JANELAS. PERIMETRO INFERIOR EXTERNO | M | 14.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 | REF 73932/001 03/2019 | OUTRAS JANELAS - GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" - RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E VEDAÇÃO | M2 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | 97645 | OUTRAS JANELAS - REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | 97622 | OUTRAS JANELAS - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.384 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.10 | 93197 | OUTRAS JANELAS - CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 5.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.11 | 93189 | OUTRAS JANELAS - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.12 | 101965 | OUTRAS JANELAS - PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 4.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.13 | 94573 | OUTRAS JANELAS - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.14 | 94589 | OUTRAS JANELAS - CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 12.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.15 | 87548 | OUTRAS JANELAS - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 5.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.16 | REF.: JUN-DIL-005 + SINAPI 142 | OUTRAS JANELAS - APLICAÇÃO DE SELANTE (MASTIQUE ELASTICO) PU 40 INCOLOR. EM TODAS AS JANELAS. PERIMETRO INFERIOR EXTERNO | M | 18.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.17 | 88326 | OUTRAS JANELAS - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | PORTAS E PORTÕES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | REF. ORSE 9224 | PORTÃO DEPÓSITO DE URNAS - KIT MOTOR DE PORTÃO BASCULANTE, 400KG, 127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | REF. CPOS - 38.07.172 | PORTÃO DEPÓSITO DE URNAS - CANALETA EM PVC DE 20 X 12 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | 91925 | PORTÃO DEPÓSITO DE URNAS - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | REF 84887 08/2016 | PORTÃO DEPÓSITO DE URNAS - MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PADRAO MEDIO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | REF. 91338 | PORTA DO CORREDOR DO CARTÓRIO - FIXAÇÃO DE BATENTE DE ALUMÍNIO | M2 | 2.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | REF. SINAPI 85334 - 11/2017 | PORTA PANTOGRÁFICA - RETIRADA DE PORTA PANTOGRAFICA | M2 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | REF ORSE 1847 | PORTA PANTOGRÁFICA - REINSTALAÇÃO DE PORTA PANTOGRÁFICA | M2 | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | REF. ORSE 4368 | PORTA PANTOGRÁFICA - LUBRIFICAÇÃO/ENGRAXAMENTO DE PORTA PANTOGRÁFICA | UN | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | SERVIÇOS DE ELÉTRICA E REDE | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | REF. 38091 + 88247 | TOMADAS - ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | 98297 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.3 | 91927 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.4 | REF. 91863 + 2504 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO PARA TOMADAS NAS MESAS DOS GUICHÊS. | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.5 | REF. CPOS - 61.15.020 + SINAPI 12147 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR 2P+T, 250V, CONJUNTO CAIXA + MODULO | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.6 | 68032 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - ESPELHO 4""x4"" PLACA ALUMINIO ESCOVADO | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.7 | REF SETOP CAB-TOM-011 | ADAPTAÇÃO DAS TOMADAS DE PISO CAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE SOBREPOR RJ45, CONJUNTO CAIXA + MÓDULO | CJ | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.8 | REF. CPOS - 38.07.172 | LÓGICA - CANALETA EM PVC DE 20 X 12 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.9 | 98297 | LÓGICA - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.10 | REF SETOP CAB-TOM-011 | LÓGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE SOBREPOR RJ45, CONJUNTO CAIXA + MÓDULO | CJ | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.11 | 64563 | QUADRO GERAL - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.12 | REF.: 74064/1 + COTAÇÃO | PADRÃO DE ENERGIA - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONVERTEDOR DE FERRUGEM, DUAS DEMAOS, REF. TF 7 OU EQUIVALENTE | M2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.13 | 100721 | PADRÃO DE ENERGIA - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.14 | 100749 | PADRÃO DE ENERGIA - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.15 | 88247 | IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES, TOMADAS E INTERRUPTORES - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.16 | 88264 | IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES, TOMADAS E INTERRUPTORES - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.17 | REF CPOS 55.02.012 | SPDA - LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU INSPEÇÃO | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.18 | REF. EMBASA 503116 | SPDA - TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=10 CM | M2 | 0.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.19 | 100324 | SPDA - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.20 | 96973 | SPDA - CORDOALHA DE ALUMÍNIO NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.21 | 96973 | SPDA - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.22 | 99002 | LÓGICA - CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | CAIXAS D'ÁGUA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.1 | REF CPOS 48.20.020 | LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA 1000L | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1 | 85423 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3 | REF. SINAPI 97064 + 10527 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE. INCLUSO LOCAÇÃO DE ANDAIME, INCLUINDO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS. | M | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4 | REF.: SUDECAP 01.09.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.5 | REF CPOS 05.07.040 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.6 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 71 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL MATERIAL: | 0
|  | * EMPRESA |  |  | BDI | [5 empty] | TOTAL MÃO-DE-OBRA: | 0
|  | ** RESPONSÁVEL TÉCNICO | [7 empty] | TOTAL SEM BDI: |  | 0
|  | ** FORMAÇÃO - CREA/CAU | [7 empty] | TOTAL BDI: |  | 0
[10 empty] | TOTAL GERAL: |  | 0

## BDI COMPOSIÇÃO ANALITICA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ TRE-PR
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI
OBRA: | Reforma geral da edificação - Fórum Eleitoral de Mandaguaçu
ENDEREÇO: | Rua Xangai, 98 Mandaguaçu - PR
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
FÓRMULA:
COMPOSIÇÃO DO BDI
Item | Descrição |  |  | %
AC | Administração Central
SG | Seguro + Garantia
R | Risco
DF | Despesa Financeira
L | Lucro
I | Impostos |  |  | 0%
|  |  | Total | 0%
IMPOSTOS | %
PIS
COFINS
CPRB |  | (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)
ISS
Total | 0%
Fórmula estabelecida pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.