## ORÇAMENTO
PARA A CORRETA AUTOMATIZAÇÃO DA PLANILHA, REALIZAR OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:
CLIQUE NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO EM ARQUIVO > OPÇÕES > FÓRMULAS > SELECIONE: "HABILITAR CÁLCULO ITERATIVO" (CASO ESTEJA DESABILITADO)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_F.E. LONDRINA 2020
ITEM | SINAPI CÓDIGO 11/2019 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | PREÇOS TOTAIS |  | TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL | MATERIAL | M.OBRA
R$
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | COTAÇÃO | ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 85423 | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | M2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 |  | SERVIÇOS GERAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 |  | COBERTURAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.1.1 | REF.: 10931 + 88316 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M, COMO TELA DE PROTEÇÃO EM CALHAS. | M2 | 36.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. REFIXAÇÃO DAS TELAS DE PROTEÇÃO DE CALHAS JÁ EXISTENTES. | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REF.: SINAPI 94228 | VEDAÇÃO DE CALHAS E RUFOS COM SELANTE ELASTICO (PU) PARA JUNTAS | M | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | 90438* | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015. INSTALAÇÃO DE BUZINOTES, INCLUSIVE PRUMADA DE ÁGUAS PLUVIAIS | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014. INSTALAÇÃO DE BUZINOTES, INCLUSIVE PRUMADA DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | 95695 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014. INSTALAÇÃO DE BUZINOTES, INCLUSIVE PRUMADA DE ÁGUAS PLUVIAIS | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | 89571 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014. INSTALAÇÃO DE BUZINOTES, INCLUSIVE PRUMADA DE ÁGUAS PLUVIAIS | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | 89669* | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014. INSTALAÇÃO DE BUZINOTES, INCLUSIVE PRUMADA DE ÁGUAS PLUVIAIS | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | 89586 | JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014. INSTALAÇÃO DE BUZINOTES, INCLUSIVE PRUMADA DE ÁGUAS PLUVIAIS | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | 91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. REVISÃO E ADEQUAÇÃO DOS BUZINOTES NA COBERTURA DA AMPLIAÇÃO | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.12 | REF. ORSE - 265 | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM OU TELHA METÁLICA - CONSIDERADO A SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS FIXAÇÕES DAS TELHAS | M2 | 1620.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.13 | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 243.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.14 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 75.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.15 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 167.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | COBERTURA BANHEIROS DA C.A.E. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.2.1 | REF. CPOS 04.30.020 | REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO | M | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 23.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 23.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | REF. ORSE - 9430 | CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO PARA COLOCAÇÃO DE RUFO EMBUTIDO | M | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. CONTRA RUFO EMBUTIDO | M | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | 87478 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | 87777* | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.10 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.11 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | LAJE TÉCNICA E PLATIBANDAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.3.1 |  | LAJE TÉCNICA (TETO E PISO) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.3.1.1 | REF 73948/002 | LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | M2 | 69.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.2 | REF. CPOS 11.20.050 | CORTE DE PISO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS. PINGADEIRA | M | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.3 | REF 95626 + COTAÇÃO | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA EMBORRACHADA ACRÍLICO PREMIUM EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. IMPERMEABILIZANTE. RENDIMENTO MÉDIO 18L 275M². REF.: SUVINIL PROTEÇÃO TOTAL. | M2 | 69.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.4 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.5 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.6 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 62.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 |  | PLATIBANDA (EXTERNO - JUNTO À LAJE TÉCNICA) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.3.2.1 | REF 73948/002 | LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | M2 | 119.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 119.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 |  | PLATIBANDA (INTERNO - SALA MULTIUSO E AMPLIAÇÃO) - FISSURAS E TEXTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.3.3.1 | 97631 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3.2 | REF.: 90447 | ESCARIFICAÇÃO DE FISSURA | M | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3 | REF 73948/002 | LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | M2 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3.4 | REF. 98559 | APLICAÇÃO DE TELA DE POLIÉSTER ADESIVA | M | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3.5 | 87879* | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3.6 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3.7 | REF 73948/002 | LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | M2 | 209.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3.8 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 209.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3.9 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 209.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | GRADIL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.4.1 | REF.: 99861 | REPARO EM GRADIL. COM SUBSTITUIÇÃO DE PARTES DANIFICADAS | M2 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | 73794/1 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 DEMAOS | M2 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 |  | GRELHA ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.5.1 | REF 73799/001 | REASSENTAMENTO DE GRELHA DE ÁGUAS PLUVIAIS | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 |  | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.6.1 | 93358* | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | 89440* | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | 89424* | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.5 | 89408* | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.6 | REF.: 72293 | CAP PVC 25MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.7 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.8 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.9 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.10 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 |  | ESPELHOS TOMADAS DA C.A.E. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.7.1 | REF. SINAPI 38092 + 88247 | ESPELHO PARA TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 |  | SPDA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.8.1 | REF.: 96988 | REINSTALAÇÃO DE MASTRO DE SPDA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 |  | FIAÇÃO NA COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.9.1 | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 |  | ESCADAS MARINHEIRO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.10.1 | 74194/1 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.2 | REF. EMBASA - 150817 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO CIRCULAR PARA ESCADA MARINHEIRO. INCLUSIVE PORTA DE ACESSO FORMADA POR DEGRAUS COM CADEADO | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.3 | 74194/1 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.4 | REF. EMBASA - 150817 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO CIRCULAR PARA ESCADA MARINHEIRO. INCLUSIVE PORTA DE ACESSO FORMADA POR DEGRAUS COM CADEADO | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.5 | 74194/1 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | M | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10.6 | REF. 74194/001 | REFIXAÇÃO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 |  | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.11.1 |  | HIDRANTES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.11.1.1 | COTAÇÃO | TESTE DE ESTANQUEIDADE HIDROSTÁTICO EM REDE DE HIDRANTES, COM EMISSÃO DE LAUDO E ART. INCLUSIVE VERIFICAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.2 | COTAÇÃO | ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.3 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.4 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.5 | COTAÇÃO | TESTE HIDROSTATICO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE, COM EMISSÃO DE LAUDO. MANGUEIRAS EXISTENTES | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.6 | 37527 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.7 | 37528 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.1.8 | 20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2 |  | ALARME - REVISÃO GERAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.11.2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.2.2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.3 |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.11.3.1 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. CONFORME CBMPR NPT 020. CODIGO A5 | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.3.2 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO E5 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.3.3 | REF. ORSE 12137 + COTAÇÃO | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *30X30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO E5 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.3.4 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S2 OU S3 | UN | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.3.5 | REF. ORSE 12137 + COTAÇÃO | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S2, S3 OU S12 | UN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.3.6 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO E1 / E2 / E3 / E7 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.3.7 | REF. ORSE 12137 + COTAÇÃO | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *30X30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO E1 / E2 / E3 / E7 | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.3.8 | REF. ORSE 12137 + AGETOP 10095 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *450 X 600* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO M1. DESENHO CONFORME O PROJETO | M2 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.3.9 | REF. SINAPI 88316 + COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M. VERMELHO COM BORDA AMARELA, CONFORME CBMPR NPT 020. ADESIVO VINÍLICO | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.4 |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.11.4.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017. AS LUMINÁRIAS EXISTENTES DEVERÃO SER REAPROVEITADAS SEMPRE QUE POSSÍVEL. CONSULTAR CADERNO DE ENCARGOS | UN | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.4.2 | REF. SETOP ELE-CAN-005 | CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM | M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.4.3 | REF. SINAPI - 91927 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP, 3 VIAS | M | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.4.4 | REF. CPOS - 61.15.020 + SINAPI 12147 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR 2P+T, 250V, CONJUNTO CAIXA + MODULO | UN | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11.5 |  | EXTINTORES | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.11.5.1 | REF. SINAPI 72554 | RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE EXTINTOR | UN | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 |  | PORTA DA C.A.E. | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.12.1 | REF. SINAPI 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | M2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.2 | COTAÇÃO | AUTOMATIZAÇÃO COMPLETA DE PORTA DE VIDRO DE CORRER 4 FOLHAS, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A COMPOSIÇÃO DO TRILHO, INCLUSIVE MOTOR, INCLUSIVE FOTOCELULA, SENSOR DE PRESENÇA INTERNO E EXTERNO, E CONJUNTO CHAVE SELETORA, INCLUSIVE TODA A ESTRUTURA ELÉTRICA NECESSÁRIA. CONSIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DA PORTA EXISTENTE | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12.3 | REF.: 100702 + 68050 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 10MM, FECHADURA E PUXADOR, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. APENAS SE COMPROVADO TÉCNICAMENTE QUE NÃO É POSSIVEL A REUTILIZAÇÃO DA PORTA EXISTENTE. VERIFICAR CADERNO DE ENCARGOS | M2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 |  | RECALQUE DA EDIFICAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.13.1 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.2 | 93358* | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.3 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13.4 | 96995* | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 |  | SINALIZAÇÃO DIRECIONAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.14.1 | REF.: CAERN 1110037 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14.2 | REF.: CAERN 1110037 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14.3 | REF.: CAERN 1110037 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS | M2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 |  | JANELAS | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.15.1 | 72124 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME. | DM3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES_GERAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | REF. ORSE - 2450 | LIMPEZA GERAL | M2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | COTAÇÃO | CAÇAMBA 5M³ PARA REMOÇAO DE ENTULHOS, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 97065 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M3 | 60.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | TOTAL MATERIAL: | 0
|  | * NOME DA EMPRESA | [6 empty] | TOTAL MÃO-DE-OBRA: | 0
|  | * RESPONSÁVEL TÉCNICO | [6 empty] | TOTAL SEM BDI: | 0
|  | * FORM. ACADÊM.- Nº DO REGISTRO DO CAU/CREA |  |  |  | **BDI DA EMPRESA: | 25% |  | TOTAL BDI: | 0
[9 empty] | TOTAL GERAL: | 0
* COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS C143/C144/C145
** BDI MÁXIMO 25% - CÉLULA H145

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_F.E. LONDRINA 2020
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ TOTAL | % | R$ TOTAL COM BDI | MÊS 1 | [7 empty] | MÊS 2 |  |  |  | RECEBIMENTO DEFINITIVO
[5 empty] | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 |  | SEMANA 3 |  | SEMANA 4 |  | SEMANA 5 |  | SEMANA 6
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 0 | 40% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0
2.1 | COBERTURAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 70% | 0 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
2.2 | COBERTURA BANHEIROS DA C.A.E. | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
2.3 | LAJE TÉCNICA E PLATIBANDAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
2.4 | GRADIL | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
2.5 | GRELHA ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
2.6 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
2.7 | ESPELHOS TOMADAS DA C.A.E. | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
2.8 | SPDA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
2.9 | FIAÇÃO NA COBERTURA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
2.10 | ESCADAS MARINHEIRO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 0 | 55% | 0 | 10% | 0
2.11.1 | HIDRANTES | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0
2.11.2 | ALARME - REVISÃO GERAL | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
2.11.3 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 10% | 0
2.11.4 | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 10% | 0
2.11.5 | EXTINTORES | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 10% | 0
2.12 | PORTA DA C.A.E. | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 60% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0
2.13 | RECALQUE DA EDIFICAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0
2.14 | SINALIZAÇÃO DIRECIONAL | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 10% | 0
2.15 | JANELAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 0 | 10% | 0
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES_GERAL | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 60% | 0 | 10% | 0
| TOTAL | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | TOTAL: | 0
| TOTAL | 0 | #DIV/0! | 119386 | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS DIAS + RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.
RECEBIMENTO DEFINITIVO FIXADO EM 10% DO VALOR TOTAL.
PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENÇA COM A PLANILHA ORIGINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.

## BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_F.E. LONDRINA 2020
COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas
Item | Discriminação | Unid. | QDE | Val. Unitário | Total
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL |  |  |  | #VALUE!
1.1 | (Rateio da Administração Central + Despesas Específicas + Taxa de Riscos) | % | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | Custo Financeiro | % | 1% | 0 | 0
1.3 | Seguridade - Cobertura de danos materiais e pessoais | % | 1% | 0 | 0
1.4 | Lucro Bruto da Empresa | % | 8% | 0 | 0
2 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS |  |  |  | 0
2 | ISS (Imposto sobre serviços) | % | 5% | 0 | 0
3 | TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO |  |  |  | #VALUE!
3.1 | PIS (Programa de Integração Social) | vb | 0.65% | #VALUE! | #VALUE!
3.2 | COFINS | vb | 3% | #VALUE! | #VALUE!
3.3 | CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta) | vb | 4.5% | #VALUE! | #VALUE!
8.15%
4 | VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI / LDI ) = 1+2+3 |  |  | #DIV/0! | 0
5 | VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS |  |  |  | 0
6 | VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA |  |  |  | 0
7 | VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS = 5+6 |  |  |  | 0
8 | VALOR TOTAL ESTIMADO ( RECEITA BRUTA ) = 4+7 |  |  | 100% | 0
PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO |  |  |  |  | 25%