## ORÇAMENTO
PARA A CORRETA AUTOMATIZAÇÃO DA PLANILHA, REALIZAR OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:
CLIQUE NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO EM ARQUIVO > OPÇÕES > FÓRMULAS > SELECIONE: "HABILITAR CÁLCULO ITERATIVO" (CASO ESTEJA DESABILITADO)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_F.E. CORBÉLIA
ITEM | SINAPI CÓDIGO 11/2019 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | PREÇOS TOTAIS |  | TOTAL
[5 empty] | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL | MATERIAL | M.OBRA
R$
1.0 |  | SERVIÇOES PRELIMINARES | [5 empty] | 1691.18 | 144.28 | 1835.46
1.1 | COTAÇÃO | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 233.94 | 0 | 233.94 | 233.94 | 0 | 233.94
1.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 1 | 297.96 | 59.32 | 357.28 | 297.96 | 59.32 | 357.28
1.3 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 2 | 363.28 | 0 | 363.28 | 726.56 | 0 | 726.56
1.4 | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 4 | 108.18 | 21.24 | 129.42 | 432.72 | 84.96 | 517.68
2.0 |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 8849.7 | 4173.41 | 13023.11
2.1 |  | SINALIZAÇÃO EXTERNA - REBAIXAMENTO DE CALÇADA E ALERTA DIRECIONAL ATÉ A PORTA, INCLUSIVE RENIVELAMENTO DO PISO DA ENTRADA (ELIMINAR DEGRAU) | [5 empty] | 2268.32 | 2919.14 | 5187.46
2.1.1 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 19.55 | 0 | 11.85 | 11.85 | 0 | 231.67 | 231.67
2.1.2 | 97628 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.28 | 0 | 224.3 | 224.3 | 0 | 62.8 | 62.8
2.1.3 | REF ORSE 4352 | CORTE E DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA | M2 | 1.44 | 0.87 | 19.6 | 20.47 | 1.25 | 28.22 | 29.47
2.1.4 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M2 | 19.55 | 0.03 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 10.75 | 11.34
2.1.5 | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 1.68 | 64.47 | 47.8 | 112.27 | 108.31 | 80.3 | 188.61
2.1.6 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 19.55 | 39.93 | 10.04 | 49.97 | 780.63 | 196.28 | 976.91
2.1.7 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.98 | 42.8 | 32.13 | 74.93 | 41.94 | 31.49 | 73.43
2.1.8 | 36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | 35 | 6.74 | 0 | 6.74 | 235.9 | 0 | 235.9
2.1.9 | REF. ORSE 12039 | ASSENTAMENTO DE PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, COM ARGAMASSSA E REJUNTAMENTO | M2 | 5.6 | 5.08 | 32.02 | 37.1 | 28.45 | 179.31 | 207.76
2.1.10 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. RENIVELAMENTO DO PISO DA ENTRADA | M2 | 78.74 | 0 | 11.85 | 11.85 | 0 | 933.07 | 933.07
2.1.11 | 93358* | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016. RENIVELAMENTO DO PISO DA ENTRADA | M3 | 3.94 | 0 | 68.68 | 68.68 | 0 | 270.6 | 270.6
2.1.12 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017. RENIVELAMENTO DO PISO DA ENTRADA | M2 | 78.74 | 0.03 | 0.52 | 0.55 | 2.36 | 40.94 | 43.3
2.1.13 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017. RENIVELAMENTO DO PISO DA ENTRADA | M3 | 3.94 | 53.28 | 95.49 | 148.77 | 209.92 | 376.23 | 586.15
2.1.14 | REF.: 92397 | REINSTALAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO REMOVIDO ANTERIORMENTE. RENIVELAMENTO DO PISO DA ENTRADA | M2 | 62.99 | 3.8 | 6.1 | 9.9 | 239.36 | 384.24 | 623.6
2.1.15 | REF.: 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 4 CM (IGUAL À EXISTENTE). RENIVELAMENTO DO PISO DA ENTRADA | M2 | 15.75 | 39.34 | 5.92 | 45.26 | 619.61 | 93.24 | 712.85
2.2 |  | ACESSIBILIDADE INTERNA | [5 empty] | 2213.52 | 83.76 | 2297.28
2.2.1 |  | IMPLEMENTAR SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL DESDE A PORTA ATÉ BALCÃO, BEBEDOUROS E SANITÁRIOS | [5 empty] | 1493.32 | 40.1 | 1533.42
2.2.1.1 | REF.: 38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO (AZUL), 25 X 25 CM, E = 2 MM, PARA COLA | M2 | 5.94 | 242.72 | 0 | 242.72 | 1441.76 | 0 | 1441.76
2.2.1.2 | REF. 84187 | ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL, FIXADO COM COLA | M2 | 5.94 | 8.68 | 6.75 | 15.43 | 51.56 | 40.1 | 91.66
2.2.2 |  | RESERVAR MÓDULO DE REFERÊNCIA NO PISO | [5 empty] | 252.23 | 6.48 | 258.71
2.2.2.1 | COTAÇÃO | TAPETE DE BORRACHA PARA SINALIZAR ESPAÇO RESERVADO Á CADEIRANTES COM SÍMBOLO S.I.A. (CADEIRANTE) 1,20X0,80M - ESPESSURA 3MM | UN | 1 | 243.9 | 0 | 243.9 | 243.9 | 0 | 243.9
2.2.2.2 | REF. 84187 | ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL, FIXADO COM COLA | M2 | 0.96 | 8.68 | 6.75 | 15.43 | 8.33 | 6.48 | 14.81
2.2.3 |  | ALARME DA CAE | [5 empty] | 434.88 | 32.71 | 467.59
2.2.3.1 | REF. ORSE 11961 + COTAÇÃO | ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIRO PNE, DEFICIENTE FÍSICO, E ROTA DE RUGA CONFORME NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA SEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | UN | 1 | 418.23 | 4.69 | 422.92 | 418.23 | 4.69 | 422.92
2.2.3.2 | REF. 92004 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - TOMADA NA CAE SOBRE A PORTA DE ENTRADA | UN | 1 | 16.65 | 28.02 | 44.67 | 16.65 | 28.02 | 44.67
2.2.4 |  | SINALIZAÇÃO DE CÃO GUIA | [5 empty] | 33.09 | 4.47 | 37.56
2.2.4.1 | REF. ORSE 10334 + COTAÇÃO | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ACRÍLICO, 20 X 8 CM - CÃO GUIA | UN | 1 | 33.09 | 4.47 | 37.56 | 33.09 | 4.47 | 37.56
2.3 |  | BEBEDOUROS - REINSTALAR O BEBEDOURO NA PAREDE DO FUNDO, COM LIGAÇÃO DIRETA DA RUA | [5 empty] | 99.58 | 287.14 | 386.72
2.3.1 | 91222* | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 6 | 0 | 11.88 | 11.88 | 0 | 71.28 | 71.28
2.3.2 | 90436* | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 0 | 12.15 | 12.15 | 0 | 12.15 | 12.15
2.3.3 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 2.5 | 2.65 | 4.39 | 7.04 | 6.63 | 10.98 | 17.61
2.3.4 | 89424* | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 1.37 | 2.33 | 3.7 | 1.37 | 2.33 | 3.7
2.3.5 | 89481* | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 1.33 | 2.34 | 3.67 | 1.33 | 2.34 | 3.67
2.3.6 | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 2.12 | 3.12 | 5.24 | 2.12 | 3.12 | 5.24
2.3.7 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 4.92 | 5.84 | 10.76 | 4.92 | 5.84 | 10.76
2.3.8 | 89711* | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3 | 3.7 | 11.68 | 15.38 | 11.1 | 35.04 | 46.14
2.3.9 | 89724* | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 3.73 | 3.89 | 7.62 | 7.46 | 7.78 | 15.24
2.3.10 | 89752* | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 2.2 | 2.72 | 4.92 | 2.2 | 2.72 | 4.92
2.3.11 | REF SINAPI 72293 | CAP PVC ÁGUA FRIA (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LIGAÇÃO DIRETA ÁGUA DA RUA | UN | 1 | 1.47 | 2.54 | 4.01 | 1.47 | 2.54 | 4.01
2.3.12 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 1 | 1.35 | 3.84 | 5.19 | 1.35 | 3.84 | 5.19
2.3.13 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1 | 10.74 | 9.19 | 19.93 | 10.74 | 9.19 | 19.93
2.3.14 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1 | 4.31 | 9.28 | 13.59 | 4.31 | 9.28 | 13.59
2.3.15 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. TODA A PAREDE | M2 | 8.09 | 5.51 | 5.14 | 10.65 | 44.58 | 41.58 | 86.16
2.3.16 | SBC 023000 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CORTINA VERTICAL | M2 | 1.5 | 0 | 44.75 | 44.75 | 0 | 67.13 | 67.13
2.4 |  | BWC PNE | [5 empty] | 4268.28 | 883.37 | 5151.65
2.4.1 |  | RETIRADA E DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0 | 196.89 | 196.89
2.4.1.1 | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6 | 0 | 1.22 | 1.22 | 0 | 7.32 | 7.32
2.4.1.2 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 8 | 0 | 7.16 | 7.16 | 0 | 57.28 | 57.28
2.4.1.3 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 4 | 0 | 9.83 | 9.83 | 0 | 39.32 | 39.32
2.4.1.4 | REF 97628 | DEMOLIÇÃO DE SÓCULO | M3 | 0.3 | 0 | 224.3 | 224.3 | 0 | 67.29 | 67.29
2.4.1.5 | REF 85005 | REMOÇÃO DE ESPELHO | M2 | 1.08 | 0 | 6.94 | 6.94 | 0 | 7.5 | 7.5
2.4.1.6 | 97663 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - PISO | M2 | 1 | 0 | 18.18 | 18.18 | 0 | 18.18 | 18.18
2.4.2 |  | ACABAMENTOS E PORTAS | [5 empty] | 107.36 | 158.52 | 265.88
2.4.2.1 | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 - REPOSICIONAMENTO VASO | M2 | 2 | 25.1 | 57.13 | 82.23 | 50.2 | 114.26 | 164.46
2.4.2.2 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 - SÓCULO ARREDONDADO | M2 | 0.4 | 22.56 | 10.85 | 33.41 | 9.02 | 4.34 | 13.36
2.4.2.3 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - SÓCULO ARREDONDADO | M2 | 0.4 | 1.35 | 3.84 | 5.19 | 0.54 | 1.54 | 2.08
2.4.2.4 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - SÓCULO ARREDONDADO | M2 | 0.4 | 10.74 | 9.19 | 19.93 | 4.3 | 3.68 | 7.98
2.4.2.5 | REF. 79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS - BRANCA - SÓCULO | M2 | 0.4 | 28.59 | 15.45 | 44.04 | 11.44 | 6.18 | 17.62
2.4.2.6 | REF.: 96127 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA CORRIDA EM TODOS OS PONTOS DE FUROS DEVIDO AO REPOSICIONAMENTO DE BARRAS E ITENS DOS BANHEIROS. COR BRANCA | M2 | 2 | 5.75 | 6.98 | 12.73 | 11.5 | 13.96 | 25.46
2.4.2.7 | 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 1 | 20.36 | 14.56 | 34.92 | 20.36 | 14.56 | 34.92
2.4.3 |  | METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 3038.06 | 391.96 | 3430.02
2.4.3.1 | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 | 5.11 | 3.6 | 8.71 | 20.44 | 14.4 | 34.84
2.4.3.2 | *91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 1.34 | 1.19 | 2.53 | 16.08 | 14.28 | 30.36
2.4.3.3 | COTAÇÃO | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 6 | 63.01 | 0 | 63.01 | 378.06 | 0 | 378.06
2.4.3.4 | 36220 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 2 | 109.46 | 0 | 109.46 | 218.92 | 0 | 218.92
2.4.3.5 | 36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 4 | 118.4 | 0 | 118.4 | 473.6 | 0 | 473.6
2.4.3.6 | REF. ORSE 8492 | MÃO OBRA INSTALAÇÃO BARRAS DE APOIO | UN | 12 | 0 | 6.71 | 6.71 | 0 | 80.52 | 80.52
2.4.3.7 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA 0,9X0,6M | M2 | 1.08 | 318.89 | 58 | 376.89 | 344.4 | 62.64 | 407.04
2.4.3.8 | 95541* | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016. REINSTALAÇÃO DE PAPELEIRAS E SABONETEIRAS | UN | 12 | 0 | 3.93 | 3.93 | 0 | 47.16 | 47.16
2.4.3.9 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 210.12 | 26.93 | 237.05 | 420.24 | 53.86 | 474.1
2.4.3.10 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 19.23 | 4.58 | 23.81 | 38.46 | 9.16 | 47.62
2.4.3.11 | REF. ORSE 12209 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA COM ALAVANCA - REF PRESSMATIC BENEFICT DOCOL | UN | 2 | 465 | 19.65 | 484.65 | 930 | 39.3 | 969.3
2.4.3.12 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 7.67 | 2.27 | 9.94 | 15.34 | 4.54 | 19.88
2.4.3.13 | REF 86888 | REINSTALAÇÃO DE VASO SANITARIO EXISTENTE | UN | 2 | 37.31 | 24.74 | 62.05 | 74.62 | 49.48 | 124.1
2.4.3.14 | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 23.46 | 4.15 | 27.61 | 46.92 | 8.3 | 55.22
2.4.3.15 | COTAÇÃO + REF.: 86886 | BOTÃO DE ACIONAMENTO ELEVADO PARA CAIXA ACOPLADA CROMADO | UN | 2 | 30.49 | 4.16 | 34.65 | 60.98 | 8.32 | 69.3
2.4.4 |  | HIDRÁULICA E ESGOTO - AJUSTES | [5 empty] | 116.26 | 102.39 | 218.65
2.4.4.1 | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 4 | 2.65 | 4.39 | 7.04 | 10.6 | 17.56 | 28.16
2.4.4.2 | 89528* | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 1.35 | 1.55 | 2.9 | 5.4 | 6.2 | 11.6
2.4.4.3 | 89366* | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 5.67 | 5.84 | 11.51 | 11.34 | 11.68 | 23.02
2.4.4.4 | 89362* | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 1.37 | 5.84 | 7.21 | 5.48 | 23.36 | 28.84
2.4.4.5 | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3 | 11.62 | 6.23 | 17.85 | 34.86 | 18.69 | 53.55
2.4.4.6 | 89810* | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 8.5 | 4.67 | 13.17 | 17 | 9.34 | 26.34
2.4.4.7 | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 8.53 | 4.67 | 13.2 | 17.06 | 9.34 | 26.4
2.4.4.8 | 89821* | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 7.26 | 3.11 | 10.37 | 14.52 | 6.22 | 20.74
2.4.5 |  | ALARME E SINALIZAÇÃO PNE | [5 empty] | 1006.6 | 33.61 | 1040.21
2.4.5.1 | REF. ORSE 11961 + COTAÇÃO | ALARME NBR 9050 AUDIOVISUAL WIFI PARA BANHEIRO PNE /PCD MODELO MILASSENTOS-01-2; PARA DEFICIENTE - CADEIRANTE - IDOSO -SEM FIO COM 2 BOTOEIRAS - CONFORME NBR 9050 - UTILIZAR EQUIPAMENTO COM BATERIA SEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | UN | 1 | 773.44 | 6.79 | 780.23 | 773.44 | 6.79 | 780.23
2.4.5.2 | REF. ORSE 10334 + COTAÇÃO | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 15 CM - SINALIZAÇÃO MASC/FEM + CADEIRANTE NA PORTA | UN | 2 | 50.4 | 4.47 | 54.87 | 100.8 | 8.94 | 109.74
2.4.5.3 | REF. ORSE 10334 + COTAÇÃO | SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM ACRÍLICO, DIM: 20 X 8 CM - BOTÃO ALARME E INDENTIFICAÇÃO BRAILE AO LADO DA PORTA | UN | 4 | 33.09 | 4.47 | 37.56 | 132.36 | 17.88 | 150.24
3.0 |  | SERVIÇOS GERAIS | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.1 |  | JANELAS DEPÓSITO DE URNAS | [5 empty] | 1575.65 | 739.47 | 2315.12
3.1.2 | REF.: 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3.6 | 0.92 | 20.56 | 21.48 | 3.31 | 74.02 | 77.33
3.1.3 | COTAÇÃO | CONTRAMARCO 0,60X0,60M | UN | 10 | 24.68 | 29.3 | 53.98 | 246.8 | 293 | 539.8
3.1.4 | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 3.6 | 223.85 | 22.34 | 246.19 | 805.86 | 80.42 | 886.28
3.1.5 | 72124 | APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO , POR VOLUME. | DM3 | 4.32 | 90.48 | 7.51 | 97.99 | 390.87 | 32.44 | 423.31
3.1.6 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 3.6 | 1.82 | 3.84 | 5.66 | 6.55 | 13.82 | 20.37
3.1.7 | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 3.6 | 9.57 | 22.44 | 32.01 | 34.45 | 80.78 | 115.23
3.1.8 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 3.6 | 14.13 | 30.98 | 45.11 | 50.87 | 111.53 | 162.4
3.1.9 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3.6 | 4.31 | 9.28 | 13.59 | 15.52 | 33.41 | 48.93
3.1.10 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3.6 | 5.95 | 5.57 | 11.52 | 21.42 | 20.05 | 41.47
3.2 |  | JANELAS CAE E CARTÓRIOS | [5 empty] | 447.88 | 37.17 | 485.05
3.2.1 | 72124 | APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO , POR VOLUME. | DM3 | 4.95 | 90.48 | 7.51 | 97.99 | 447.88 | 37.17 | 485.05
3.3 |  | TOMADAS NOS CARTÓRIOS E PAREDE EXTERNA | [5 empty] | 12.87 | 6.78 | 19.65
3.3.1 | SINAPI 7543+91677 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 3 | 4.29 | 2.26 | 6.55 | 12.87 | 6.78 | 19.65
3.4 |  | COBERTURA | [5 empty] | 5578.78 | 2454.58 | 8033.36
3.4.1 | CPOS 04.30.020 | REMOÇÃO DE CONTRA RUFO E RUFO | M | 84 | 0 | 2.94 | 2.94 | 0 | 246.96 | 246.96
3.4.2 | REF.: SBC 022400 | RETIRADA DE PARA-RAIOS. COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M | 102.5 | 0 | 5.16 | 5.16 | 0 | 528.9 | 528.9
3.4.3 | 97649 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 30 | 0.55 | 2.87 | 3.42 | 16.5 | 86.1 | 102.6
3.4.4 | 94210* | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 30 | 28.66 | 5.55 | 34.21 | 859.8 | 166.5 | 1026.3
3.4.5 | REF. ORSE 265 | REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - CONSIDERADO A SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS FIXAÇÕES DAS TELHAS | M2 | 200 | 11.24 | 4.64 | 15.88 | 2248 | 928 | 3176
3.4.6 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 - DE TOPO | M | 42 | 29.22 | 5.93 | 35.15 | 1227.24 | 249.06 | 1476.3
3.4.7 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 - DE ENCOSTO EMBUTIDO NA PLATIBANDA INCLUINDO VEDAÇÃO | M | 42 | 29.22 | 5.93 | 35.15 | 1227.24 | 249.06 | 1476.3
3.5 |  | SPDA | [5 empty] | 464.47 | 2226.16 | 2690.63
3.5.1 | 93358* | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 0.69 | 0 | 68.67 | 68.67 | 0 | 47.38 | 47.38
3.5.2 | 74005/001 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 0.45 | 0.91 | 4.34 | 5.25 | 0.41 | 1.95 | 2.36
3.5.3 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 0.9 | 0 | 11.85 | 11.85 | 0 | 10.67 | 10.67
3.5.4 | REF 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 0.9 | 3.98 | 5.92 | 9.9 | 3.58 | 5.33 | 8.91
3.5.5 | 96984 | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 5 | 14.19 | 30.57 | 44.76 | 70.95 | 152.85 | 223.8
3.5.6 | CPOS 42.05.440 | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO, 7/8" x 1/8", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 51.25 | 4.5 | 16.59 | 21.09 | 230.63 | 850.24 | 1080.87
3.5.7 | CPOS 42.05.440 | MAO DE OBRA PARA REINSTALAÇÃO DE BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO, 7/8" x 1/8", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 51.25 | 0 | 16.59 | 16.59 | 0 | 850.24 | 850.24
3.5.8 | CPOS 42.01.086 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, h= 300mm EM ALUMÍNIO. REINSTALAÇÃO | UN | 5 | 0 | 8.29 | 8.29 | 0 | 41.45 | 41.45
3.5.9 | CPOS 42.01.086 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, h= 300mm EM ALUMÍNIO | UN | 20 | 4.11 | 8.29 | 12.4 | 82.2 | 165.8 | 248
3.5.10 | IOPES 160312 | KIT COMPLETO PARA SOLDA EXOTÉRMICA (MOLDE HCL 5/8" REF: TEL905611 / CARTUCHO N° 115 REF: TEL 909115 / ALICATE Z 201 REF: TEL 998201), MARCA DE REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 5 | 15.34 | 20.05 | 35.39 | 76.7 | 100.25 | 176.95
3.6 |  | TOLDOS | [5 empty] | 422.21 | 317.34 | 739.55
3.6.1 | REF. ORSE - 9430 | CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO DIAMANTADO PARA COLOCAÇÃO DE RUFO EMBUTIDO | M | 11.6 | 0.08 | 2.69 | 2.77 | 0.93 | 31.2 | 32.13
3.6.2 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016. EMBUTIDO NA PAREDE, INCLUSIVE VEDAÇÃO | M | 11.6 | 28.64 | 6.59 | 35.23 | 332.22 | 76.44 | 408.66
3.6.3 | REF ORSE 8456 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SELANTE P/CALHAS E RUFOS, TIPO SELACALHA (VEDA CALHA), COR ALUMINIO, REF: VEDACIT OU SIMILAR | M | 11.6 | 4.38 | 4 | 8.38 | 50.81 | 46.4 | 97.21
3.6.4 | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 5 | 7.65 | 32.66 | 40.31 | 38.25 | 163.3 | 201.55
3.7 |  | FORRO E REBAIXO DE LUMINÁRIAS C.A.E. | [5 empty] | 1803.22 | 3306.88 | 5110.1
3.7.1 | REF.: 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO | UN | 17 | 0 | 1.04 | 1.04 | 0 | 17.68 | 17.68
3.7.2 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. INCLUSIVE REMOÇÃO DA ESTRUTURA | M2 | 175 | 0 | 1.41 | 1.41 | 0 | 246.75 | 246.75
3.7.3 | REF. ORSE 9808 | ESTRUTURA DE FORRO PVC RÉGUA LISA, COMPOSTO DE PARAFUSO E BUCHA S6, ARAME GALVANIZADO, PERFIS T INVERTIDO, REBITE DE ALUMÍNIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 175 | 6.08 | 3.47 | 9.55 | 1064 | 607.25 | 1671.25
3.7.4 | 72201 | RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M2 | 140 | 0 | 11.04 | 11.04 | 0 | 1545.6 | 1545.6
3.7.5 | REF.: 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M2 | 35 | 15.88 | 11.59 | 27.47 | 555.8 | 405.65 | 961.45
3.7.6 | REF. 91926 + 39258 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REBAIXO LUMINÁRIAS DA C.A.E. | M | 12 | 5.36 | 1.19 | 6.55 | 64.32 | 14.28 | 78.6
3.7.7 | REF. SINAPI - 91927 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP, 3 VIAS. REBAIXO LUMINÁRIAS DA C.A.E. | M | 12 | 1.98 | 1.19 | 3.17 | 23.76 | 14.28 | 38.04
3.7.8 | REF SINAPI 91926 + COTAÇÃO | CABO DE AÇO REVESTIDO EM PVC PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REBAIXO LUMINÁRIAS DA C.A.E. | M | 12 | 4.27 | 1.19 | 5.46 | 51.24 | 14.28 | 65.52
3.7.9 | REF. IOPES - 152030 | CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 4.0 MM2. REBAIXO LUMINÁRIAS DA C.A.E. | UN | 6 | 2.77 | 8.01 | 10.78 | 16.62 | 48.06 | 64.68
3.7.10 | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4". REBAIXO LUMINÁRIAS DA C.A.E. | UN | 12 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.4 | 0 | 2.4
3.7.11 | REF. SINAPI 42482 + 7568 + 88247 | GANCHO L COM ROSCA, 1/4" X 350 MM COM BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REBAIXO LUMINÁRIAS DA C.A.E. | UN | 12 | 2.09 | 3.5 | 5.59 | 25.08 | 42 | 67.08
3.7.12 | REF SINAPI 97591 | REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA | UN | 17 | 0 | 20.65 | 20.65 | 0 | 351.05 | 351.05
3.8 |  | CALÇADA NOS FUNDOS DO FÓRUM ELEITORAL | [5 empty] | 645.29 | 1090.27 | 1735.56
3.8.1 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 34.65 | 0 | 11.85 | 11.85 | 0 | 410.6 | 410.6
3.8.2 | 93358* | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 1.73 | 0 | 68.68 | 68.68 | 0 | 118.82 | 118.82
3.8.3 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M2 | 34.65 | 0.03 | 0.52 | 0.55 | 1.04 | 18.02 | 19.06
3.8.4 | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1.73 | 53.28 | 95.49 | 148.77 | 92.17 | 165.2 | 257.37
3.8.5 | REF.: 92397 | REINSTALAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO REMOVIDO ANTERIORMENTE | M2 | 27.72 | 3.8 | 6.1 | 9.9 | 105.34 | 169.09 | 274.43
3.8.6 | REF.: 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 4 CM (IGUAL À EXISTENTE) | M2 | 6.93 | 39.34 | 5.92 | 45.26 | 272.63 | 41.03 | 313.66
3.8.7 | REF.: SIURB 040198 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PILARETES DE CONCRETO. PARA PORTAS. INCLUSIVE FORMAS E ARMAÇÃO. 6 PILARETES ESTACIONAMENTO 1,00M DE ALTURA | M3 | 0.24 | 642 | 596.68 | 1238.68 | 154.08 | 143.2 | 297.28
3.8.8 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014. 6 PILARETES ESTACIONAMENTO 1,00M DE ALTURA | M2 | 0.96 | 1.35 | 3.85 | 5.2 | 1.3 | 3.7 | 5
3.8.9 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014. 6 PILARETES ESTACIONAMENTO 1,00M DE ALTURA | M2 | 0.96 | 13.55 | 15.89 | 29.44 | 13.01 | 15.25 | 28.26
3.8.10 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014. 6 PILARETES ESTACIONAMENTO 1,00M DE ALTURA | M2 | 0.96 | 5.96 | 5.58 | 11.54 | 5.72 | 5.36 | 11.08
3.9 |  | DRENO DE AR CONDICIONADO | [5 empty] | 41.29 | 52.35 | 93.64
3.9.1 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 5 | 2.7 | 7.26 | 9.96 | 13.5 | 36.3 | 49.8
3.9.2 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 1.78 | 2.27 | 4.05 | 5.34 | 6.81 | 12.15
3.9.3 | REF SINAPI 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 5 | 0.31 | 0.84 | 1.15 | 1.55 | 4.2 | 5.75
3.9.4 | REF 97332 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000. (ACIMA DO FORRO) | M | 2 | 10.45 | 2.52 | 12.97 | 20.9 | 5.04 | 25.94
3.10 |  | DEPÓSITO DE URNAS | [5 empty] | 854.48 | 693.31 | 1547.79
3.10.1 | REF.: 84084 | APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO. PREPARO DA SUPERFICIE PARA RECEBER O PISO CERÂMICO | M2 | 42.28 | 0 | 6.94 | 6.94 | 0 | 293.42 | 293.42
3.10.2 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014. COM RECORTE DOS PÉS DAS ESTANTES METÁLICAS | M2 | 42.28 | 20.21 | 8.4 | 28.61 | 854.48 | 355.15 | 1209.63
3.10.3 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. CORTE DA PORTA PARA ADEQUAÇÃO À NOVA ALTURA DO PISO | H | 2 | 0 | 22.37 | 22.37 | 0 | 44.74 | 44.74
3.11 |  | TORNEIRA DA COPA | [5 empty] | 0.1 | 3.32 | 3.42
3.11.1 | REF.: 86912 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO. | UN | 1 | 0.1 | 3.32 | 3.42 | 0.1 | 3.32 | 3.42
3.12 |  | TOMADAS DE PISO DA C.A.E. | [5 empty] | 595.25 | 548.6 | 1143.85
3.12.1 | REF.: SEDOP 170949 | TAMPA CEGA 4"x4" METÁLICA | UN | 8 | 22.45 | 6.25 | 28.7 | 179.6 | 50 | 229.6
3.12.2 | REF.: SETOP CAB-TOM-010 | TOMADA PARA TELEFONE RJ 45 COM PLACA PARA CAIXA CONDULETE 3/4" | UN | 5 | 18.08 | 24.04 | 42.12 | 90.4 | 120.2 | 210.6
3.12.3 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 10 | 10.88 | 17.94 | 28.82 | 108.8 | 179.4 | 288.2
3.12.4 | REF. 91863 + 2504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO PARA TOMADAS NAS MESAS DOS GUICHÊS. | M | 12 | 6.83 | 5.58 | 12.41 | 81.96 | 66.96 | 148.92
3.12.5 | REF. SBC 061359 | CONECTOR MACHO PARA RJ45. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 1.15 | 4.52 | 5.67 | 5.75 | 22.6 | 28.35
3.12.6 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM CONDULETE. | UN | 5 | 23.29 | 15.53 | 38.82 | 116.45 | 77.65 | 194.1
3.12.7 | REF. SEDOP 171415 | UNIDUT MÚLTIPLO, DIAMETRO 3/4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 1.31 | 1.55 | 2.86 | 6.55 | 7.75 | 14.3
3.12.8 | REF. CPOS - 38.07.172 | CANALETA EM PVC DE 20 X 12 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | M | 2 | 2.87 | 12.02 | 14.89 | 5.74 | 24.04 | 29.78
3.13 |  | PLACA JUSTIÇA ELEITORAL | [5 empty] | 4.89 | 37.01 | 41.9
3.13.1 | REF.: 88316 | REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTERNA ENTERRADA | H | 2 | 0 | 17.36 | 17.36 | 0 | 34.72 | 34.72
3.13.2 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 0.2 | 24.43 | 11.44 | 35.87 | 4.89 | 2.29 | 7.18
3.14 |  | FOSSA E SUMIDOURO | [5 empty] | 12.94 | 5.08 | 18.02
3.14.1 | REF SINAPI 72293 | CAP PVC ESGOTO (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 6.47 | 2.54 | 9.01 | 12.94 | 5.08 | 18.02
3.15 |  | CAIXA D'ÁGUA | [5 empty] | 0 | 7.79 | 7.79
3.15.1 | REF.: 90371 | REMOÇÃO DE REGISTRO EM RAMAL DE ÁGUA | UN | 1 | 0 | 7.79 | 7.79 | 0 | 7.79 | 7.79
3.16 |  | SINALIZAÇÃO INCÊNDIO E EMERGÊNCIA | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.16.1 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 9 | 31.24 | 5.36 | 36.6 | 281.16 | 48.24 | 329.4
3.16.2 | REF. SETOP ELE-CAN-005 | CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM | M | 7 | 1,58 | 6.41 | #VALUE! | #VALUE! | 44.87 | #VALUE!
3.16.3 | REF. SINAPI - 91927 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PP, 3 VIAS | M | 14 | 1.98 | 1.19 | 3.17 | 27.72 | 16.66 | 44.38
3.16.4 | REF. CPOS - 61.15.020 + SINAPI 12147 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA SIMPLES DE SOBREPOR 2P+T, 250V, CONJUNTO CAIXA + MODULO | UN | 3 | 13,72 | 12.02 | #VALUE! | #VALUE! | 36.06 | #VALUE!
3.16.5 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 34.65 | 0 | 34.65 | 34.65 | 0 | 34.65
3.16.6 | REF. ORSE - 12137 | REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SEM REAPROVEITAMENTO | UN | 10 | 0 | 3,47 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
3.16.7 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO E5 | UN | 3 | 7,17 | 3,47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.16.8 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S2 (DIREITA E ESQUERDA) E S3 | UN | 10 | 12,00 | 3,47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.16.9 | REF. ORSE 12137 + SINAPI 37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *16 X 32* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S12 | UN | 1 | 22.37 | 3.47 | 25.84 | 22.37 | 3.47 | 25.84
3.16.10 | REF. ORSE 12137 + AGETOP 10095 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *450 X 600* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO M1. DESENHO CONFORME O PROJETO | M2 | 0.27 | 200,00 | 5,20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.16.11 | REF. SINAPI 88316 + COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M. VERMELHO COM BORDA AMARELA, CONFORME CBMPR NPT 020. ADESIVO VINÍLICO | UN | 1 | 102,50 | 6,94 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.16.12 | REF. SINAPI 72554 | RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE EXTINTOR | UN | 3 | 0.41 | 11.78 | 12.19 | 1.23 | 35.34 | 36.57
3.17 |  | ESCADA MARINHEIRO | [5 empty] | 1699.98 | 798.52 | 2498.5
3.17.1 | 74194/1 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | M | 5.5 | 116.92 | 129.77 | 246.69 | 643.06 | 713.74 | 1356.8
3.17.2 | REF. 150817/EMBASA | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO CIRCULAR PARA ESCADA MARINHEIRO. INCLUSIVE PORTA DE ACESSO FORMADA POR DEGRAUS COM CADEADO | M | 4.5 | 234.87 | 18.84 | 253.71 | 1056.92 | 84.78 | 1141.7
3.18 |  | ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA | [5 empty] | 82.36 | 376.65 | 459.01
3.18.1 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. REMOÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE, E PREPARO DA CAIXA D'ÁGUA PARA RECEBIMENTO DA NOVA ESTRUTURA | H | 5 | 0 | 22.37 | 22.37 | 0 | 111.85 | 111.85
3.18.2 | REF.: 92269 | FABRICAÇÃO DE SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA 1000L, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM. | M2 | 4 | 20.59 | 66.2 | 86.79 | 82.36 | 264.8 | 347.16
4.0 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 1191.6 | 256.4 | 1448
4.1 | 20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2/MES | 20 | 3.66 | 0 | 3.66 | 73.2 | 0 | 73.2
4.2 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 20 | 1.77 | 7.07 | 8.84 | 35.4 | 141.4 | 176.8
4.3 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 50 | 0.16 | 2.3 | 2.46 | 8 | 115 | 123
4.4 | COTAÇÃO | CAÇAMBA 5M³ PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE OBRA CIVIL, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESCARTE | UN. | 5 | 215 | 0 | 215 | 1075 | 0 | 1075
[9 empty] | TOTAL MATERIAL: | #VALUE!
|  | * TRE-PR | [6 empty] | TOTAL MÃO-DE-OBRA: | #VALUE!
|  | * ARLEY VINICIUS PIARDI NESELLO | [6 empty] | TOTAL SEM BDI: | #VALUE!
|  | * ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR - 167.418/D |  |  |  | **BDI DA EMPRESA: | 25% |  | TOTAL BDI: | #VALUE!
[9 empty] | TOTAL GERAL: | #VALUE!
* COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS C218/C219/C220
** BDI MÁXIMO 25% - CÉLULA H220

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_F.E. CORBÉLIA
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ TOTAL | % | R$ TOTAL COM BDI | MÊS 1 | [7 empty] | MÊS 2 |  |  |  | RECEBIMENTO DEFINITIVO
[5 empty] | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 |  | SEMANA 3 |  | SEMANA 4 |  | SEMANA 5 |  | SEMANA 6
[5 empty] | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | SERVIÇOES PRELIMINARES | 1835.46 | 5% | 2294.33 | 40% | 917.73 | 10% | 229.43 | 10% | 229.43 | 10% | 229.43 | 10% | 229.43 | 10% | 229.43 | 10% | 229.43
2.1 | SINALIZAÇÃO EXTERNA - REBAIXAMENTO DE CALÇADA E ALERTA DIRECIONAL ATÉ A PORTA, INCLUSIVE RENIVELAMENTO DO PISO DA ENTRADA (ELIMINAR DEGRAU) | 5187.46 | 14% | 6484.33 | 60% | 3890.6 | 30% | 1945.3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 648.43
2.2 | ACESSIBILIDADE INTERNA | 2297.28 | 6% | 2871.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30% | 861.48 | 60% | 1722.96 | 10% | 287.16
2.3 | BEBEDOUROS - REINSTALAR O BEBEDOURO NA PAREDE DO FUNDO, COM LIGAÇÃO DIRETA DA RUA | 386.72 | 1% | 483.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 435.06 | 0% | 0 | 10% | 48.34
2.4 | BWC PNE | 5151.65 | 14% | 6439.56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 3219.78 | 40% | 2575.82 | 0% | 0 | 10% | 643.96
3.1 | JANELAS DEPÓSITO DE URNAS | 2315.12 | 6% | 2893.9 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40% | 1157.56 | 50% | 1446.95 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 289.39
3.2 | JANELAS CAE E CARTÓRIOS | 485.05 | 1% | 606.31 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 545.68 | 10% | 60.63
3.3 | TOMADAS NOS CARTÓRIOS E PAREDE EXTERNA | 19.65 | 0% | 24.56 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 22.1 | 0% | 0 | 10% | 2.46
3.4 | COBERTURA | 8033.36 | 21% | 10041.7 | 0% | 0 | 45% | 4518.77 | 45% | 4518.77 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 1004.17
3.5 | SPDA | 2690.63 | 7% | 3363.29 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 3026.96 | 10% | 336.33
3.6 | TOLDOS | 739.55 | 2% | 924.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 832 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 92.44
3.7 | FORRO E REBAIXO DE LUMINÁRIAS C.A.E. | 5110.1 | 14% | 6387.63 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20% | 1277.53 | 50% | 3193.82 | 20% | 1277.53 | 0% | 0 | 10% | 638.76
3.8 | CALÇADA NOS FUNDOS DO FÓRUM ELEITORAL | 1735.56 | 5% | 2169.45 | 60% | 1301.67 | 30% | 650.84 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 216.95
3.9 | DRENO DE AR CONDICIONADO | 93.64 | 0% | 117.05 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 105.35 | 0% | 0 | 10% | 11.71
3.10 | DEPÓSITO DE URNAS | 1547.79 | 4% | 1934.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45% | 870.63 | 45% | 870.63 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 193.47
3.11 | TORNEIRA DA COPA | 3.42 | 0% | 4.28 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 3.85 | 0% | 0 | 10% | 0.43
3.12 | TOMADAS DE PISO DA C.A.E. | 1143.85 | 3% | 1429.81 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 35% | 500.43 | 55% | 786.4 | 10% | 142.98
3.13 | PLACA JUSTIÇA ELEITORAL | 41.9 | 0% | 52.38 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 47.14 | 0% | 0 | 10% | 5.24
3.14 | FOSSA E SUMIDOURO | 18.02 | 0% | 22.53 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 20.28 | 0% | 0 | 10% | 2.25
3.15 | CAIXA D'ÁGUA | 7.79 | 0% | 9.74 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 8.77 | 0% | 0 | 10% | 0.97
3.16 | SINALIZAÇÃO INCÊNDIO E EMERGÊNCIA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 0% | #VALUE! | 90% | #VALUE! | 10% | #VALUE!
3.17 | ESCADA MARINHEIRO | 2498.5 | 7% | 3123.13 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 2810.82 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10% | 312.31
3.18 | ESTRUTURA CAIXA D'ÁGUA | 459.01 | 1% | 573.76 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 90% | 516.38 | 10% | 57.38
4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1448 | 4% | 1810 | 15% | 271.5 | 15% | 271.5 | 15% | 271.5 | 15% | 271.5 | 15% | 271.5 | 15% | 271.5 | 10% | 181
| TOTAL | 37632.44 | 100% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL: | #VALUE!
| TOTAL | #VALUE! | #VALUE! | 119386 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS DIAS + RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.
RECEBIMENTO DEFINITIVO FIXADO EM 10% DO VALOR TOTAL.
PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENÇA COM A PLANILHA ORIGINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.

## BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_F.E. CORBÉLIA
COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas
Item | Discriminação | Unid. | QDE | Val. Unitário | Total
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL |  |  |  | #VALUE!
1.1 | (Rateio da Administração Central + Despesas Específicas + Taxa de Riscos) | % | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | Custo Financeiro | % | 1% | #VALUE! | #VALUE!
1.3 | Seguridade - Cobertura de danos materiais e pessoais | % | 1% | #VALUE! | #VALUE!
1.4 | Lucro Bruto da Empresa | % | 8% | #VALUE! | #VALUE!
2 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS |  |  |  | #VALUE!
2 | ISS (Imposto sobre serviços) | % | 5% | #VALUE! | #VALUE!
3 | TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO |  |  |  | #VALUE!
3.1 | PIS (Programa de Integração Social) | vb | 0.65% | #VALUE! | #VALUE!
3.2 | COFINS | vb | 3% | #VALUE! | #VALUE!
3.3 | CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta) | vb | 4.5% | #VALUE! | #VALUE!
8.15%
4 | VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI / LDI ) = 1+2+3 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
5 | VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS |  |  |  | #VALUE!
6 | VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA |  |  |  | #VALUE!
7 | VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS = 5+6 |  |  |  | #VALUE!
8 | VALOR TOTAL ESTIMADO (RECEITA BRUTA ) = 4+7 |  |  | 100% | #VALUE!
PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO |  |  |  |  | 25%