## ORÇAMENTO - RESUMO
PARA A CORRETA AUTOMATIZAÇÃO DA PLANILHA, REALIZAR OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:
CLIQUE NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO EM ARQUIVO > OPÇÕES > FÓRMULAS > SELECIONE: "HABILITAR CÁLCULO ITERATIVO" (CASO ESTEJA DESABILITADO)
Essa planilha tem o propósito apenas para a colocação do preço do licitante por serviço, pois vários itens são repetidos na planilha oficial completa na aba 2 desse excel.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_AR CONDICIONADO
ITEM | SINAPI CÓDIGO 02/2020 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | PREÇOS TOTAIS |  | TOTAL | BDI | VALOR
[5 empty] | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL | MATERIAL | M.OBRA |  | 25% | TOTAL
[10 empty] | R$ | R$ | R$
1.0 |  | SERVIÇOES PRELIMINARES
1.1 | COTAÇÃO | ART_ANOTALÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | COTAÇÃO | CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESCARTE (MTR) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | SBC 4817 | GÁS REFRIGERANTE R 410 | KG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 |  | SERVIÇOS GERAIS
2.1 | REF. SBC 022087 | REMOCAO E REMOÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO | UN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 88.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 91926* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | 91928* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 345.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 88.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | 91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | 91834* | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | 90438* | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | 90439* | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | 91863* | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | 91875* | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | 91890* | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 | 95805* | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM CONDULETE. | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.26 | REF.: 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, SEALTUBO (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.27 | REF.: CPOS- 38.07.700 | CANALETA APARENTE COM TAMPA EM PVC, AUTOEXTINGUÍVEL, DE 85 X 75 MM, COM ACESSÓRIOS - BARRA COM 2 METROS | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.28 | REF. ORSE 8749 | CABO COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE 2X1,50MM², TENSÃO 1KV | M | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.29 | REF. ORSE 9817 | BARRA ROSCADA ZINCADA D= 1/4"X2,00M | UN | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.30 | REF. ORSE 744 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR COM ROSCA 1/4X40MM | UN | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.31 | SBC 070564 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18 000 BTU´S e 30.000 BTU'S - FORNECIMENTO PELO T.R.E | UN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.32 | REF. CPOS 43.08.041 | REINSTALAÇÃO DE EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE | UN | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.33 | REF. SBC 070408 | TESTE DE REGULAGEM ""START-UP"" EM EQUIPAMENTO FRIGORIGENO | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.34 | 39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO COMPLETO COM PERFIS, APOIOS E FORRO, REF. ARMSTRONG OU EQUIVALENTE | M2 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.35 | REF. CPOS 22.20.040 | RECOLOCAÇÃO DE FORRO FIBROMINERAL | UN | 88.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.36 | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.37 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.38 | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.39 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* TRE-PR
* EVERTON AUGUSTO DE MORAES LINO
ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA PR - 134.946/D
* COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS C53/C54/C55
** BDI MÁXIMO 25% - CÉLULA L6

## ORÇAMENTO - SERVIÇOS COMPLETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_AR CONDICIONADO
ITEM | SINAPI CÓDIGO 05/2020 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | PREÇOS TOTAIS |  | TOTAL | BDI | VALOR
[5 empty] | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL | MATERIAL | M.OBRA |  | 25% | TOTAL
[10 empty] | R$ | R$ | R$
1.0 |  | SERVIÇOES PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | COTAÇÃO | ART_ANOTALÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | COTAÇÃO | CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESCARTE (MTR) | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | SBC 4817 | GÁS REFRIGERANTE R 410 | KG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 |  | T.R.E SEDE-COPE (VRF) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 |  | CONDICIONADOR DE AR_REMANEJAMENTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | REF. SBC 022087 | REMOCAO E REMOÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 27.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | 91928* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | REF. ORSE 8749 | CABO COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE 2X1,50MM², TENSÃO 1KV | M | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.9 | REF. ORSE 9817 | BARRA ROSCADA ZINCADA D= 1/4"X2,00M | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | REF. ORSE 744 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR COM ROSCA 1/4X40MM | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | 39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO COMPLETO COM PERFIS, APOIOS E FORRO, REF. ARMSTRONG OU EQUIVALENTE | M2 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.12 | REF. CPOS 22.20.040 | RECOLOCAÇÃO DE FORRO FIBROMINERAL APOIADOS OU ENCAIXADOS | M2 | 27.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.13 | REF. CPOS 43.08.041 | REINSTALAÇÃO DE EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE | UN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.14 | REF. SBC 070408 | TESTE DE REGULAGEM ""START-UP"" EM EQUIPAMENTO FRIGORIGENO | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 |  | F.E. CURITIBA_ZONA 177 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 |  | CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTU´S | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | 90439* | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | 90438* | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | 91926* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.10 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.11 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.12 | 91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.13 | 91834* | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.14 | REF. SBC 070564 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 000 BTU´S, FORNECIMENTO PELO T.R.E | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.15 | REF. CPOS 22.20.040 | RECOLOCAÇÃO FORRO FIBROMINERAL | UN | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.16 | REF.: CPOS- 38.07.700 | CANALETA APARENTE COM TAMPA EM PVC, AUTOEXTINGUÍVEL, DE 85 X 75 MM, COM ACESSÓRIOS - BARRA COM 2 METROS | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 |  | F.E. CURITIBA_ZONA 177 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 |  | CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTU´S | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | 90439* | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | 90438* | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | 91926* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.10 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.11 | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.12 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.13 | 91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.14 | 91834* | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.15 | REF. SBC 070564 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 000 BTU´S, FORNECIMENTO PELO T.R.E | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.16 | REF. CPOS 22.20.040 | RECOLOCAÇÃO FORRO FIBROMINERAL | UN | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 |  | F.E. CURITIBA_G1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 |  | CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTU´S_SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | 90438* | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.6 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.7 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.9 | 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.10 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.11 | 91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.12 | 91863* | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.13 | 91890* | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.14 | 95805* | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.15 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM CONDULETE. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.16 | SBC 070564 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18 000 BTU´S, FORNECIMENTO PELO T.R.E | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.17 | REF.: CPOS- 38.07.700 | CANALETA APARENTE COM TAMPA EM PVC, AUTOEXTINGUÍVEL, DE 85 X 75 MM, COM ACESSÓRIOS - BARRA COM 2 METROS | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 |  | F.E. CURITIBA_G2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 |  | CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTU´S_SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | 90438* | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.6 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.7 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.8 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.9 | 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.10 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.11 | 91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.12 | 91863* | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.13 | 91890* | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.14 | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.15 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM CONDULETE. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.16 | SBC 070564 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18 000 BTU´S, FORNECIMENTO PELO T.R.E | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 |  | F.E. CURITIBA_G3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 |  | CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTU´S | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | 90438* | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.5 | 91926* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.6 | 91928* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.7 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.8 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.9 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.10 | 91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.11 | 91834* | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.12 | 91863* | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.13 | 91890* | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.14 | 95805* | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.15 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM CONDULETE. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.16 | REF. SBC 070564 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 000 BTU´S, FORNECIMENTO PELO T.R.E | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.17 | REF.: CPOS- 38.07.700 | CANALETA APARENTE COM TAMPA EM PVC, AUTOEXTINGUÍVEL, DE 85 X 75 MM, COM ACESSÓRIOS - BARRA COM 2 METROS | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 |  | T.R.E SEDE_SESEG | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 |  | CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTU´S | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | 90439* | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.5 | 90438* | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.6 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.7 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.8 | 91926* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.9 | 91928* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.10 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.11 | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.12 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.13 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.14 | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.15 | 91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.16 | 91834* | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.17 | REF.: 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, SEALTUBO (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.18 | REF. SBC 070564 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 000 BTU´S, FORNECIMENTO PELO T.R.E | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.19 | REF. CPOS 22.20.040 | RECOLOCAÇÃO DE FORRO FIBROMINERAL | UN | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 |  | SERVIÇOES PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 |  | VRF BLOCO C | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1 | REF. SBC 022087 | REMOCAO E REMOÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO | UN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.2 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 34.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.3 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.5 | 91928* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.6 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.7 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.8 | REF. ORSE 8749 | CABO COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE 2X1,50MM², TENSÃO 1KV | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.9 | REF. ORSE 9817 | BARRA ROSCADA ZINCADA D= 1/4"X2,00M | UN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.10 | REF. ORSE 744 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR COM ROSCA 1/4X40MM | UN | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.11 | 39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO COMPLETO COM PERFIS, APOIOS E FORRO, REF. ARMSTRONG OU EQUIVALENTE | M2 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.12 | REF. CPOS 22.20.040 | RECOLOCAÇÃO DE FORRO FIBROMINERAL APOIADOS OU ENCAIXADOS | M2 | 34.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.13 | REF. CPOS 43.08.041 | REINSTALAÇÃO DE EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE | UN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.14 | REF. SBC 070408 | TESTE DE REGULAGEM ""START-UP"" EM EQUIPAMENTO FRIGORIGENO | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 |  | T.R.E SEDE-COPE (SPLIT) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 |  | CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTU´S | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.1 | 90438* | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.2 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3 | 91926* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.4 | 91928* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.5 | 91834* | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.6 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.7 | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.8 | 91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.9 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.10 | 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.11 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.12 | REF. SBC 070564 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 000 BTU´S, FORNECIMENTO PELO T.R.E | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 |  | SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 |  | CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTU´S | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.1 | 90439* | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.2 | 90438* | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.3 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.4 | 91926* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.5 | 91928* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.6 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.7 | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.8 | 91863* | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.9 | 91875* | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.10 | 91890* | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.11 | 95805* | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.12 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.13 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.14 | 91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1.15 | REF. SBC 070564 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 000 BTU´S, FORNECIMENTO PELO T.R.E | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | TOTAL MATERIAL: | 0
|  | * TRE-PR | [8 empty] | TOTAL MÃO-DE-OBRA: | 0
|  | * EVERTON AUGUSTO DE MORAES LINO | [8 empty] | TOTAL SEM BDI: | 0
|  | ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA PR - 134.946/D | [8 empty] | TOTAL BDI: | 0
[11 empty] | TOTAL GERAL: | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
AR CONDICIONADO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | R$ TOTAL COM BDI | RECEBIMENTO DEFINITIVO 25 DIAS
|  |  |  | % | R$
1.0 | SERVIÇOES PRELIMINARES | #DIV/0! | 0 | 100% | 0
2.0 | T.R.E SEDE-COPE (VRF) | #DIV/0! | 0 | 100% | 0
3.0 | F.E. CURITIBA_ZONA 177 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0
4.0 | F.E. CURITIBA_ZONA 177 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0
5.0 | F.E. CURITIBA_G1 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0
6.0 | F.E. CURITIBA_G2 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0
7.0 | F.E. CURITIBA_G3 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0
8.0 | T.R.E SEDE_SESEG | #DIV/0! | 0 | 100% | 0
9.0 | VRF BLOCO C | #DIV/0! | 0 | 100% | 0
10.0 | T.R.E SEDE-COPE (SPLIT) | #DIV/0! | 0 | 100% | 0
11.0 | SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL | #DIV/0! | 0 | 100% | 0
| TOTAL | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
|  |  | TOTAL: | 0
CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS MESES + RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.
RECEBIMENTO DEFINITIVO FIXADO EM 10% DO VALOR TOTAL.
PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENÇA COM A PLANILHA ORIGINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.

## BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_AR CONDICIONADO
COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas
Item | Discriminação | Unid. | QDE | Val. Unitário | Total
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL |  |  |  | #VALUE!
1.1 | (Rateio da Administração Central + Despesas Específicas + Taxa de Riscos) | % | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | Custo Financeiro | % | 4% | 0 | 0
1.3 | Seguridade - Cobertura de danos materiais e pessoais | % | 1% | 0 | 0
1.4 | Lucro Bruto da Empresa | % | 5% | 0 | 0
2 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS |  |  |  | 0
2 | ISS (Imposto sobre serviços) | % | 5% | 0 | 0
3 | TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO |  |  |  | #VALUE!
3.1 | PIS (Programa de Integração Social) | vb | 0.65% | #VALUE! | #VALUE!
3.2 | COFINS | vb | 3% | #VALUE! | #VALUE!
3.3 | CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta) | vb | 4.5% | #VALUE! | #VALUE!
8.15%
4 | VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI / LDI ) = 1+2+3 |  |  | #DIV/0! | 0
5 | VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS |  |  |  | 0
6 | VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA |  |  |  | 0
7 | VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS = 5+6 |  |  |  | 0
8 | VALOR TOTAL ESTIMADO ( RECEITA BRUTA ) = 4+7 |  |  | 100% | 0
PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO |  |  |  |  | 25%