## ORÇAMENTO - RESUMO
PARA A CORRETA AUTOMATIZAÇÃO DA PLANILHA, REALIZAR OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:
CLIQUE NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO EM ARQUIVO > OPÇÕES > FÓRMULAS > SELECIONE: "HABILITAR CÁLCULO ITERATIVO" (CASO ESTEJA DESABILITADO)
Essa planilha tem o propósito apenas para a colocação do preço do licitante por serviço, pois vários itens são repetidos na planilha oficial completa na aba 2 desse excel.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_AR CONDICIONADO
ITEM | SINAPI CÓDIGO 02/2020 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | PREÇOS TOTAIS |  | TOTAL | BDI | VALOR
[5 empty] | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL | MATERIAL | M.OBRA |  | 25% | TOTAL
[10 empty] | R$ | R$ | R$
1.0 |  | SERVIÇOES PRELIMINARES
1.1 | COTAÇÃO | ART_ANOTALÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 233.94 | 0 | 233.94 | 233.94 | 0 | 233.94 | 58.49 | 292.43
1.2 | COTAÇÃO | CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESCARTE (MTR) | UN | 1 | 215 | 0 | 215 | 215 | 0 | 215 | 53.75 | 268.75
1.3 | SBC 4817 | GÁS REFRIGERANTE R 410 | KG | 3 | 54 | 0 | 54 | 162 | 0 | 162 | 40.5 | 202.5
2.0 |  | SERVIÇOS GERAIS
2.1 | REF. SBC 022087 | REMOCAO E REMOÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO | UN | 16 | 0 | 49.94 | 49.94 | 0 | 799.04 | 799.04 | 199.76 | 998.8
2.2 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 88.28 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0 | 122.71 | 122.71 | 30.68 | 153.39
2.3 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 72.2 | 2.72 | 7.36 | 10.08 | 196.38 | 531.39 | 727.77 | 181.94 | 909.71
2.4 | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 2.91 | 3.4 | 6.31 | 2.91 | 3.4 | 6.31 | 1.58 | 7.89
2.5 | 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 1.39 | 1.55 | 2.94 | 5.56 | 6.2 | 11.76 | 2.94 | 14.7
2.6 | 91926* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 277.5 | 1.4 | 1.22 | 2.62 | 388.5 | 338.55 | 727.05 | 181.76 | 908.81
2.7 | 91928* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 345.5 | 2.52 | 1.6 | 4.12 | 870.66 | 552.8 | 1423.46 | 355.87 | 1779.33
2.8 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 147 | 3.46 | 2.15 | 5.61 | 508.62 | 316.05 | 824.67 | 206.17 | 1030.84
2.9 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 47.9 | 3.79 | 51.69 | 191.6 | 15.16 | 206.76 | 51.69 | 258.45
2.10 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 48.27 | 5.31 | 53.58 | 96.54 | 10.62 | 107.16 | 26.79 | 133.95
2.11 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 10.65 | 2.62 | 13.27 | 21.3 | 5.24 | 26.54 | 6.64 | 33.18
2.12 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 88.6 | 19.17 | 2.02 | 21.19 | 1698.46 | 178.97 | 1877.43 | 469.36 | 2346.79
2.13 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45.5 | 34.11 | 2.21 | 36.32 | 1552.01 | 100.56 | 1652.57 | 413.14 | 2065.71
2.14 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24.1 | 43.22 | 2.37 | 45.59 | 1041.6 | 57.12 | 1098.72 | 274.68 | 1373.4
2.15 | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 31 | 53.14 | 2.48 | 55.62 | 1647.34 | 76.88 | 1724.22 | 431.06 | 2155.28
2.16 | 91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 53.2 | 4.2 | 3.15 | 7.35 | 223.44 | 167.58 | 391.02 | 97.76 | 488.78
2.17 | 91834* | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 57.1 | 4 | 2.79 | 6.79 | 228.4 | 159.31 | 387.71 | 96.93 | 484.64
2.18 | 90438* | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 10 | 0 | 42.12 | 42.12 | 0 | 421.2 | 421.2 | 105.3 | 526.5
2.19 | 90439* | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 4 | 23.01 | 29.09 | 52.1 | 92.04 | 116.36 | 208.4 | 52.1 | 260.5
2.20 | 91863* | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22 | 5.31 | 3.25 | 8.56 | 116.82 | 71.5 | 188.32 | 47.08 | 235.4
2.21 | 91875* | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 0.92 | 4.25 | 5.17 | 2.76 | 12.75 | 15.51 | 3.88 | 19.39
2.22 | 91890* | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 2.13 | 6.37 | 8.5 | 12.78 | 38.22 | 51 | 12.75 | 63.75
2.23 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 42 | 1.35 | 2.7 | 4.05 | 56.7 | 113.4 | 170.1 | 42.53 | 212.63
2.24 | 95805* | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 5 | 8.11 | 11.53 | 19.64 | 40.55 | 57.65 | 98.2 | 24.55 | 122.75
2.25 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM CONDULETE. | UN | 3 | 22.03 | 14.68 | 36.71 | 66.09 | 44.04 | 110.13 | 27.53 | 137.66
2.26 | REF.: 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, SEALTUBO (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 10 | 6.72 | 2.47 | 9.19 | 67.2 | 24.7 | 91.9 | 22.98 | 114.88
2.27 | REF.: CPOS- 38.07.700 | CANALETA APARENTE COM TAMPA EM PVC, AUTOEXTINGUÍVEL, DE 85 X 75 MM, COM ACESSÓRIOS - BARRA COM 2 METROS | UN | 3 | 56.5 | 11.98 | 68.48 | 169.5 | 35.94 | 205.44 | 51.36 | 256.8
2.28 | REF. ORSE 8749 | CABO COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE 2X1,50MM², TENSÃO 1KV | M | 39.5 | 2.78 | 5.18 | 7.96 | 109.81 | 204.61 | 314.42 | 78.61 | 393.03
2.29 | REF. ORSE 9817 | BARRA ROSCADA ZINCADA D= 1/4"X2,00M | UN | 32 | 27.02 | 15.91 | 42.93 | 864.64 | 509.12 | 1373.76 | 343.44 | 1717.2
2.30 | REF. ORSE 744 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR COM ROSCA 1/4X40MM | UN | 64 | 0.71 | 3.18 | 3.89 | 45.44 | 203.52 | 248.96 | 62.24 | 311.2
2.31 | SBC 070564 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18 000 BTU´S e 30.000 BTU'S - FORNECIMENTO PELO T.R.E | UN | 8 | 0 | 145.46 | 145.46 | 0 | 1163.68 | 1163.68 | 290.92 | 1454.6
2.32 | REF. CPOS 43.08.041 | REINSTALAÇÃO DE EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE | UN | 16 | 0 | 454.16 | 454.16 | 0 | 7266.56 | 7266.56 | 1816.64 | 9083.2
2.33 | REF. SBC 070408 | TESTE DE REGULAGEM ""START-UP"" EM EQUIPAMENTO FRIGORIGENO | UN | 4 | 0 | 76.65 | 76.65 | 0 | 306.6 | 306.6 | 76.65 | 383.25
2.34 | 39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO COMPLETO COM PERFIS, APOIOS E FORRO, REF. ARMSTRONG OU EQUIVALENTE | M2 | 28.14 | 72.85 | 0 | 72.85 | 2050 | 0 | 2050 | 512.5 | 2562.5
2.35 | REF. CPOS 22.20.040 | RECOLOCAÇÃO DE FORRO FIBROMINERAL | UN | 88.28 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 503.2 | 503.2 | 125.8 | 629
2.36 | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | 9 | 11 | 0 | 11 | 99 | 0 | 99 | 24.75 | 123.75
2.37 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 13 | 4.25 | 11.95 | 16.2 | 55.25 | 155.35 | 210.6 | 52.65 | 263.25
2.38 | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 6 | 91.03 | 21.17 | 112.2 | 546.18 | 127.02 | 673.2 | 168.3 | 841.5
2.39 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 4 | 104.53 | 21.17 | 125.7 | 418.12 | 84.68 | 502.8 | 125.7 | 628.5
* TRE-PR
* EVERTON AUGUSTO DE MORAES LINO
ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA PR - 134.946/D
* COLOCAR O NOME DA EMPRESA, DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E O NÚMERO DO REGISTRO DO CREA/CAU COM A FORMAÇÃO ACADÊMICA NAS CÉLULAS C53/C54/C55
** BDI MÁXIMO 25% - CÉLULA L6

## ORÇAMENTO - SERVIÇOS COMPLETOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_AR CONDICIONADO
ITEM | SINAPI CÓDIGO 05/2020 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇOS UNITÁRIOS |  |  | PREÇOS TOTAIS |  | TOTAL | BDI | VALOR
[5 empty] | MATERIAL | M. OBRA | TOTAL | MATERIAL | M.OBRA |  | 25% | TOTAL
[10 empty] | R$ | R$ | R$
1.0 |  | SERVIÇOES PRELIMINARES | [5 empty] | 610.94 | 0 | 610.94 | 152.74 | 763.68
1.1.1 | COTAÇÃO | ART_ANOTALÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA | UN | 1 | 233.94 | 0 | 233.94 | 233.94 | 0 | 233.94 | 58.49 | 292.43
1.1.2 | COTAÇÃO | CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE ENTULHOS, INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESCARTE (MTR) | UN | 1 | 215 | 0 | 215 | 215 | 0 | 215 | 53.75 | 268.75
1.1.3 | SBC 4817 | GÁS REFRIGERANTE R 410 | KG | 3 | 54 | 0 | 54 | 162 | 0 | 162 | 40.5 | 202.5
2.0 |  | T.R.E SEDE-COPE (VRF) | [5 empty] | 2110.91 | 3333.53 | 5444.44 | 1361.13 | 6805.57
2.1 |  | CONDICIONADOR DE AR_REMANEJAMENTO | [5 empty] | 2110.91 | 3333.53 | 5444.44 | 1361.13 | 6805.57
2.1.1 | REF. SBC 022087 | REMOCAO E REMOÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO | UN | 5 | 0 | 49.94 | 49.94 | 0 | 249.7 | 249.7 | 62.43 | 312.13
2.1.2 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 27.34 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0 | 38 | 38 | 9.5 | 47.5
2.1.3 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 6 | 2.72 | 7.36 | 10.08 | 16.32 | 44.16 | 60.48 | 15.12 | 75.6
2.1.4 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 1.35 | 2.7 | 4.05 | 13.5 | 27 | 40.5 | 10.13 | 50.63
2.1.5 | 91928* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 52.5 | 2.52 | 1.6 | 4.12 | 132.3 | 84 | 216.3 | 54.08 | 270.38
2.1.6 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 17.5 | 34.11 | 2.21 | 36.32 | 596.93 | 38.68 | 635.61 | 158.9 | 794.51
2.1.7 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 17.5 | 19.17 | 2.02 | 21.19 | 335.48 | 35.35 | 370.83 | 92.71 | 463.54
2.1.8 | REF. ORSE 8749 | CABO COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE 2X1,50MM², TENSÃO 1KV | M | 17.5 | 2.78 | 5.18 | 7.96 | 48.65 | 90.65 | 139.3 | 34.83 | 174.13
2.1.9 | REF. ORSE 9817 | BARRA ROSCADA ZINCADA D= 1/4"X2,00M | UN | 10 | 27.02 | 15.91 | 42.93 | 270.2 | 159.1 | 429.3 | 107.33 | 536.63
2.1.10 | REF. ORSE 744 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR COM ROSCA 1/4X40MM | UN | 20 | 0.71 | 3.18 | 3.89 | 14.2 | 63.6 | 77.8 | 19.45 | 97.25
2.1.11 | 39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO COMPLETO COM PERFIS, APOIOS E FORRO, REF. ARMSTRONG OU EQUIVALENTE | M2 | 9.38 | 72.85 | 0 | 72.85 | 683.33 | 0 | 683.33 | 170.83 | 854.16
2.1.12 | REF. CPOS 22.20.040 | RECOLOCAÇÃO DE FORRO FIBROMINERAL APOIADOS OU ENCAIXADOS | M2 | 27.34 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 155.84 | 155.84 | 38.96 | 194.8
2.1.13 | REF. CPOS 43.08.041 | REINSTALAÇÃO DE EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE | UN | 5 | 0 | 454.16 | 454.16 | 0 | 2270.8 | 2270.8 | 567.7 | 2838.5
2.1.14 | REF. SBC 070408 | TESTE DE REGULAGEM ""START-UP"" EM EQUIPAMENTO FRIGORIGENO | UN | 1 | 0 | 76.65 | 76.65 | 0 | 76.65 | 76.65 | 19.16 | 95.81
3.0 |  | F.E. CURITIBA_ZONA 177 | [5 empty] | 1249.35 | 591.89 | 1841.24 | 460.34 | 2301.58
3.1 |  | CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTU´S | [5 empty] | 1249.35 | 591.89 | 1841.24 | 460.34 | 2301.58
3.1.1 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 3 | 4.25 | 11.95 | 16.2 | 12.75 | 35.85 | 48.6 | 12.15 | 60.75
3.1.2 | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | 3 | 11 | 0 | 11 | 33 | 0 | 33 | 8.25 | 41.25
3.1.3 | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 3 | 91.03 | 21.17 | 112.2 | 273.09 | 63.51 | 336.6 | 84.15 | 420.75
3.1.4 | 90439* | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 23.01 | 29.09 | 52.1 | 23.01 | 29.09 | 52.1 | 13.03 | 65.13
3.1.5 | 90438* | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 0 | 42.12 | 42.12 | 0 | 42.12 | 42.12 | 10.53 | 52.65
3.1.6 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3.13 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0 | 4.35 | 4.35 | 1.09 | 5.44
3.1.7 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 47.9 | 3.79 | 51.69 | 47.9 | 3.79 | 51.69 | 12.92 | 64.61
3.1.8 | 91926* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 1.4 | 1.22 | 2.62 | 70 | 61 | 131 | 32.75 | 163.75
3.1.9 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 19.17 | 2.02 | 21.19 | 191.7 | 20.2 | 211.9 | 52.98 | 264.88
3.1.10 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 43.22 | 2.37 | 45.59 | 432.2 | 23.7 | 455.9 | 113.98 | 569.88
3.1.11 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10 | 2.72 | 7.36 | 10.08 | 27.2 | 73.6 | 100.8 | 25.2 | 126
3.1.12 | 91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 10 | 4.2 | 3.15 | 7.35 | 42 | 31.5 | 73.5 | 18.38 | 91.88
3.1.13 | 91834* | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 4 | 2.79 | 6.79 | 40 | 27.9 | 67.9 | 16.98 | 84.88
3.1.14 | REF. SBC 070564 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 000 BTU´S, FORNECIMENTO PELO T.R.E | UN | 1 | 0 | 145.46 | 145.46 | 0 | 145.46 | 145.46 | 36.37 | 181.83
3.1.15 | REF. CPOS 22.20.040 | RECOLOCAÇÃO FORRO FIBROMINERAL | UN | 3.13 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 17.84 | 17.84 | 4.46 | 22.3
3.1.16 | REF.: CPOS- 38.07.700 | CANALETA APARENTE COM TAMPA EM PVC, AUTOEXTINGUÍVEL, DE 85 X 75 MM, COM ACESSÓRIOS - BARRA COM 2 METROS | UN | 1 | 56.5 | 11.98 | 68.48 | 56.5 | 11.98 | 68.48 | 17.12 | 85.6
4.0 |  | F.E. CURITIBA_ZONA 177 | [5 empty] | 1801.04 | 931.77 | 2732.81 | 683.24 | 3416.05
4.1 |  | CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTU´S | [5 empty] | 1801.04 | 931.77 | 2732.81 | 683.24 | 3416.05
4.1.1 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 3 | 4.25 | 11.95 | 16.2 | 12.75 | 35.85 | 48.6 | 12.15 | 60.75
4.1.2 | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | 3 | 11 | 0 | 11 | 33 | 0 | 33 | 8.25 | 41.25
4.1.3 | 91634 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 3 | 91.03 | 21.17 | 112.2 | 273.09 | 63.51 | 336.6 | 84.15 | 420.75
4.1.4 | 90439* | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 23.01 | 29.09 | 52.1 | 23.01 | 29.09 | 52.1 | 13.03 | 65.13
4.1.5 | 90438* | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 0 | 42.12 | 42.12 | 0 | 42.12 | 42.12 | 10.53 | 52.65
4.1.6 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 7.81 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0 | 10.86 | 10.86 | 2.72 | 13.58
4.1.7 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 48.27 | 5.31 | 53.58 | 48.27 | 5.31 | 53.58 | 13.4 | 66.98
4.1.8 | 91926* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 1.4 | 1.22 | 2.62 | 70 | 61 | 131 | 32.75 | 163.75
4.1.9 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 147 | 3.46 | 2.15 | 5.61 | 508.62 | 316.05 | 824.67 | 206.17 | 1030.84
4.1.10 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 19.17 | 2.02 | 21.19 | 191.7 | 20.2 | 211.9 | 52.98 | 264.88
4.1.11 | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 53.14 | 2.48 | 55.62 | 531.4 | 24.8 | 556.2 | 139.05 | 695.25
4.1.12 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10 | 2.72 | 7.36 | 10.08 | 27.2 | 73.6 | 100.8 | 25.2 | 126
4.1.13 | 91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 10 | 4.2 | 3.15 | 7.35 | 42 | 31.5 | 73.5 | 18.38 | 91.88
4.1.14 | 91834* | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 4 | 2.79 | 6.79 | 40 | 27.9 | 67.9 | 16.98 | 84.88
4.1.15 | REF. SBC 070564 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 000 BTU´S, FORNECIMENTO PELO T.R.E | UN | 1 | 0 | 145.46 | 145.46 | 0 | 145.46 | 145.46 | 36.37 | 181.83
4.1.16 | REF. CPOS 22.20.040 | RECOLOCAÇÃO FORRO FIBROMINERAL | UN | 7.81 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 44.52 | 44.52 | 11.13 | 55.65
5.0 |  | F.E. CURITIBA_G1 | [5 empty] | 516.1 | 424.44 | 940.54 | 235.16 | 1175.7
5.1 |  | CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTU´S_SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 516.1 | 424.44 | 940.54 | 235.16 | 1175.7
5.1.1 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 2 | 4.25 | 11.95 | 16.2 | 8.5 | 23.9 | 32.4 | 8.1 | 40.5
5.1.2 | 90438* | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 2 | 0 | 42.12 | 42.12 | 0 | 84.24 | 84.24 | 21.06 | 105.3
5.1.3 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 47.9 | 3.79 | 51.69 | 47.9 | 3.79 | 51.69 | 12.92 | 64.61
5.1.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 1.4 | 1.22 | 2.62 | 28 | 24.4 | 52.4 | 13.1 | 65.5
5.1.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 2.52 | 1.6 | 4.12 | 30.24 | 19.2 | 49.44 | 12.36 | 61.8
5.1.6 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 | 19.17 | 2.02 | 21.19 | 76.68 | 8.08 | 84.76 | 21.19 | 105.95
5.1.7 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 | 43.22 | 2.37 | 45.59 | 172.88 | 9.48 | 182.36 | 45.59 | 227.95
5.1.8 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3 | 2.72 | 7.36 | 10.08 | 8.16 | 22.08 | 30.24 | 7.56 | 37.8
5.1.9 | 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 1.39 | 1.55 | 2.94 | 1.39 | 1.55 | 2.94 | 0.74 | 3.68
5.1.10 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 1.35 | 2.7 | 4.05 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 2.03 | 10.13
5.1.11 | 91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 2 | 4.2 | 3.15 | 7.35 | 8.4 | 6.3 | 14.7 | 3.68 | 18.38
5.1.12 | 91863* | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 5.31 | 3.25 | 8.56 | 42.48 | 26 | 68.48 | 17.12 | 85.6
5.1.13 | 91890* | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 2.13 | 6.37 | 8.5 | 2.13 | 6.37 | 8.5 | 2.13 | 10.63
5.1.14 | 95805* | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 8.11 | 11.53 | 19.64 | 8.11 | 11.53 | 19.64 | 4.91 | 24.55
5.1.15 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM CONDULETE. | UN | 1 | 22.03 | 14.68 | 36.71 | 22.03 | 14.68 | 36.71 | 9.18 | 45.89
5.1.16 | SBC 070564 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18 000 BTU´S, FORNECIMENTO PELO T.R.E | UN | 1 | 0 | 145.46 | 145.46 | 0 | 145.46 | 145.46 | 36.37 | 181.83
5.1.17 | REF.: CPOS- 38.07.700 | CANALETA APARENTE COM TAMPA EM PVC, AUTOEXTINGUÍVEL, DE 85 X 75 MM, COM ACESSÓRIOS - BARRA COM 2 METROS | UN | 1 | 56.5 | 11.98 | 68.48 | 56.5 | 11.98 | 68.48 | 17.12 | 85.6
6.0 |  | F.E. CURITIBA_G2 | [5 empty] | 512.23 | 372.43 | 884.66 | 221.19 | 1105.85
6.1 |  | CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTU´S_SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 512.23 | 372.43 | 884.66 | 221.19 | 1105.85
6.1.1 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 2 | 4.25 | 11.95 | 16.2 | 8.5 | 23.9 | 32.4 | 8.1 | 40.5
6.1.2 | 90438* | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 0 | 42.12 | 42.12 | 0 | 42.12 | 42.12 | 10.53 | 52.65
6.1.3 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 47.9 | 3.79 | 51.69 | 47.9 | 3.79 | 51.69 | 12.92 | 64.61
6.1.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 1.4 | 1.22 | 2.62 | 35 | 30.5 | 65.5 | 16.38 | 81.88
6.1.5 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 2.52 | 1.6 | 4.12 | 30.24 | 19.2 | 49.44 | 12.36 | 61.8
6.1.6 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 19.17 | 2.02 | 21.19 | 95.85 | 10.1 | 105.95 | 26.49 | 132.44
6.1.7 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 43.22 | 2.37 | 45.59 | 216.1 | 11.85 | 227.95 | 56.99 | 284.94
6.1.8 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3 | 2.72 | 7.36 | 10.08 | 8.16 | 22.08 | 30.24 | 7.56 | 37.8
6.1.9 | 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 1.39 | 1.55 | 2.94 | 2.78 | 3.1 | 5.88 | 1.47 | 7.35
6.1.10 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 1.35 | 2.7 | 4.05 | 2.7 | 5.4 | 8.1 | 2.03 | 10.13
6.1.11 | 91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 4 | 4.2 | 3.15 | 7.35 | 16.8 | 12.6 | 29.4 | 7.35 | 36.75
6.1.12 | 91863* | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 5.31 | 3.25 | 8.56 | 15.93 | 9.75 | 25.68 | 6.42 | 32.1
6.1.13 | 91890* | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 2.13 | 6.37 | 8.5 | 2.13 | 6.37 | 8.5 | 2.13 | 10.63
6.1.14 | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 8.11 | 11.53 | 19.64 | 8.11 | 11.53 | 19.64 | 4.91 | 24.55
6.1.15 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM CONDULETE. | UN | 1 | 22.03 | 14.68 | 36.71 | 22.03 | 14.68 | 36.71 | 9.18 | 45.89
6.1.16 | SBC 070564 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18 000 BTU´S, FORNECIMENTO PELO T.R.E | UN | 1 | 0 | 145.46 | 145.46 | 0 | 145.46 | 145.46 | 36.37 | 181.83
7.0 |  | F.E. CURITIBA_G3 | [5 empty] | 567.17 | 396.95 | 964.12 | 241.04 | 1205.16
7.1 |  | CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTU´S | [5 empty] | 567.17 | 396.95 | 964.12 | 241.04 | 1205.16
7.1.1 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 1 | 4.25 | 11.95 | 16.2 | 4.25 | 11.95 | 16.2 | 4.05 | 20.25
7.1.2 | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | 1 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 2.75 | 13.75
7.1.3 | 90438* | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 2 | 0 | 42.12 | 42.12 | 0 | 84.24 | 84.24 | 21.06 | 105.3
7.1.4 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 47.9 | 3.79 | 51.69 | 47.9 | 3.79 | 51.69 | 12.92 | 64.61
7.1.5 | 91926* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25.5 | 1.4 | 1.22 | 2.62 | 35.7 | 31.11 | 66.81 | 16.7 | 83.51
7.1.6 | 91928* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 2.52 | 1.6 | 4.12 | 15.12 | 9.6 | 24.72 | 6.18 | 30.9
7.1.7 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.1 | 19.17 | 2.02 | 21.19 | 97.77 | 10.3 | 108.07 | 27.02 | 135.09
7.1.8 | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.1 | 43.22 | 2.37 | 45.59 | 220.42 | 12.09 | 232.51 | 58.13 | 290.64
7.1.9 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 2.2 | 2.72 | 7.36 | 10.08 | 5.98 | 16.19 | 22.17 | 5.54 | 27.71
7.1.10 | 91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 2.2 | 4.2 | 3.15 | 7.35 | 9.24 | 6.93 | 16.17 | 4.04 | 20.21
7.1.11 | 91834* | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.1 | 4 | 2.79 | 6.79 | 20.4 | 14.23 | 34.63 | 8.66 | 43.29
7.1.12 | 91863* | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2 | 5.31 | 3.25 | 8.56 | 10.62 | 6.5 | 17.12 | 4.28 | 21.4
7.1.13 | 91890* | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 2.13 | 6.37 | 8.5 | 2.13 | 6.37 | 8.5 | 2.13 | 10.63
7.1.14 | 95805* | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 8.11 | 11.53 | 19.64 | 8.11 | 11.53 | 19.64 | 4.91 | 24.55
7.1.15 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM CONDULETE. | UN | 1 | 22.03 | 14.68 | 36.71 | 22.03 | 14.68 | 36.71 | 9.18 | 45.89
7.1.16 | REF. SBC 070564 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 000 BTU´S, FORNECIMENTO PELO T.R.E | UN | 1 | 0 | 145.46 | 145.46 | 0 | 145.46 | 145.46 | 36.37 | 181.83
7.1.17 | REF.: CPOS- 38.07.700 | CANALETA APARENTE COM TAMPA EM PVC, AUTOEXTINGUÍVEL, DE 85 X 75 MM, COM ACESSÓRIOS - BARRA COM 2 METROS | UN | 1 | 56.5 | 11.98 | 68.48 | 56.5 | 11.98 | 68.48 | 17.12 | 85.6
8.0 |  | T.R.E SEDE_SESEG | [5 empty] | 1550.81 | 774.19 | 2325 | 581.28 | 2906.28
8.1 |  | CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTU´S | [5 empty] | 1550.81 | 774.19 | 2325 | 581.28 | 2906.28
8.1.1 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 2 | 4.25 | 11.95 | 16.2 | 8.5 | 23.9 | 32.4 | 8.1 | 40.5
8.1.2 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 4 | 104.53 | 21.17 | 125.7 | 418.12 | 84.68 | 502.8 | 125.7 | 628.5
8.1.3 | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | 2 | 11 | 0 | 11 | 22 | 0 | 22 | 5.5 | 27.5
8.1.4 | 90439* | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 23.01 | 29.09 | 52.1 | 23.01 | 29.09 | 52.1 | 13.03 | 65.13
8.1.5 | 90438* | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 0 | 42.12 | 42.12 | 0 | 42.12 | 42.12 | 10.53 | 52.65
8.1.6 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 15.63 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0 | 21.73 | 21.73 | 5.43 | 27.16
8.1.7 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 10.65 | 2.62 | 13.27 | 10.65 | 2.62 | 13.27 | 3.32 | 16.59
8.1.8 | 91926* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 1.4 | 1.22 | 2.62 | 70 | 61 | 131 | 32.75 | 163.75
8.1.9 | 91928* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36 | 2.52 | 1.6 | 4.12 | 90.72 | 57.6 | 148.32 | 37.08 | 185.4
8.1.10 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 19.17 | 2.02 | 21.19 | 191.7 | 20.2 | 211.9 | 52.98 | 264.88
8.1.11 | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 53.14 | 2.48 | 55.62 | 531.4 | 24.8 | 556.2 | 139.05 | 695.25
8.1.12 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 10 | 2.72 | 7.36 | 10.08 | 27.2 | 73.6 | 100.8 | 25.2 | 126
8.1.13 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 1.35 | 2.7 | 4.05 | 5.4 | 10.8 | 16.2 | 4.05 | 20.25
8.1.14 | 89869 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 2.91 | 3.4 | 6.31 | 2.91 | 3.4 | 6.31 | 1.58 | 7.89
8.1.15 | 91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 10 | 4.2 | 3.15 | 7.35 | 42 | 31.5 | 73.5 | 18.38 | 91.88
8.1.16 | 91834* | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 4 | 2.79 | 6.79 | 40 | 27.9 | 67.9 | 16.98 | 84.88
8.1.17 | REF.: 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, SEALTUBO (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 10 | 6.72 | 2.47 | 9.19 | 67.2 | 24.7 | 91.9 | 22.98 | 114.88
8.1.18 | REF. SBC 070564 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 000 BTU´S, FORNECIMENTO PELO T.R.E | UN | 1 | 0 | 145.46 | 145.46 | 0 | 145.46 | 145.46 | 36.37 | 181.83
8.1.19 | REF. CPOS 22.20.040 | RECOLOCAÇÃO DE FORRO FIBROMINERAL | UN | 15.63 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 89.09 | 89.09 | 22.27 | 111.36
9.0 |  | SERVIÇOES PRELIMINARES | [5 empty] | 3481.53 | 7042.61 | 10524.14 | 2631.06 | 13155.2
9.1 |  | VRF BLOCO C | [5 empty] | 3481.53 | 7042.61 | 10524.14 | 2631.06 | 13155.2
9.1.1 | REF. SBC 022087 | REMOCAO E REMOÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO | UN | 11 | 0 | 49.94 | 49.94 | 0 | 549.34 | 549.34 | 137.34 | 686.68
9.1.2 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 34.37 | 0 | 1.39 | 1.39 | 0 | 47.77 | 47.77 | 11.94 | 59.71
9.1.3 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 22 | 2.72 | 7.36 | 10.08 | 59.84 | 161.92 | 221.76 | 55.44 | 277.2
9.1.4 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22 | 1.35 | 2.7 | 4.05 | 29.7 | 59.4 | 89.1 | 22.28 | 111.38
9.1.5 | 91928* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 66 | 2.52 | 1.6 | 4.12 | 166.32 | 105.6 | 271.92 | 67.98 | 339.9
9.1.6 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22 | 34.11 | 2.21 | 36.32 | 750.42 | 48.62 | 799.04 | 199.76 | 998.8
9.1.7 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22 | 19.17 | 2.02 | 21.19 | 421.74 | 44.44 | 466.18 | 116.55 | 582.73
9.1.8 | REF. ORSE 8749 | CABO COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE 2X1,50MM², TENSÃO 1KV | M | 22 | 2.78 | 5.18 | 7.96 | 61.16 | 113.96 | 175.12 | 43.78 | 218.9
9.1.9 | REF. ORSE 9817 | BARRA ROSCADA ZINCADA D= 1/4"X2,00M | UN | 22 | 27.02 | 15.91 | 42.93 | 594.44 | 350.02 | 944.46 | 236.12 | 1180.58
9.1.10 | REF. ORSE 744 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR COM ROSCA 1/4X40MM | UN | 44 | 0.71 | 3.18 | 3.89 | 31.24 | 139.92 | 171.16 | 42.79 | 213.95
9.1.11 | 39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO COMPLETO COM PERFIS, APOIOS E FORRO, REF. ARMSTRONG OU EQUIVALENTE | M2 | 18.76 | 72.85 | 0 | 72.85 | 1366.67 | 0 | 1366.67 | 341.67 | 1708.34
9.1.12 | REF. CPOS 22.20.040 | RECOLOCAÇÃO DE FORRO FIBROMINERAL APOIADOS OU ENCAIXADOS | M2 | 34.37 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 195.91 | 195.91 | 48.98 | 244.89
9.1.13 | REF. CPOS 43.08.041 | REINSTALAÇÃO DE EVAPORADOR PARA SISTEMA VRF DE AR CONDICIONADO, TIPO CASSETE | UN | 11 | 0 | 454.16 | 454.16 | 0 | 4995.76 | 4995.76 | 1248.94 | 6244.7
9.1.14 | REF. SBC 070408 | TESTE DE REGULAGEM ""START-UP"" EM EQUIPAMENTO FRIGORIGENO | UN | 3 | 0 | 76.65 | 76.65 | 0 | 229.95 | 229.95 | 57.49 | 287.44
10.0 |  | T.R.E SEDE-COPE (SPLIT) | [5 empty] | 912.03 | 475.48 | 1387.51 | 346.9 | 1734.41
10.1 |  | CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTU´S | [5 empty] | 912.03 | 475.48 | 1387.51 | 346.9 | 1734.41
10.1.1 | 90438* | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 0 | 42.12 | 42.12 | 0 | 42.12 | 42.12 | 10.53 | 52.65
10.1.2 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 48.27 | 5.31 | 53.58 | 48.27 | 5.31 | 53.58 | 13.4 | 66.98
10.1.3 | 91926* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 32 | 1.4 | 1.22 | 2.62 | 44.8 | 39.04 | 83.84 | 20.96 | 104.8
10.1.4 | 91928* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 68 | 2.52 | 1.6 | 4.12 | 171.36 | 108.8 | 280.16 | 70.04 | 350.2
10.1.5 | 91834* | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 22 | 4 | 2.79 | 6.79 | 88 | 61.38 | 149.38 | 37.35 | 186.73
10.1.6 | 97328 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 34.11 | 2.21 | 36.32 | 204.66 | 13.26 | 217.92 | 54.48 | 272.4
10.1.7 | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 53.14 | 2.48 | 55.62 | 318.84 | 14.88 | 333.72 | 83.43 | 417.15
10.1.8 | 91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 6 | 4.2 | 3.15 | 7.35 | 25.2 | 18.9 | 44.1 | 11.03 | 55.13
10.1.9 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3 | 2.72 | 7.36 | 10.08 | 8.16 | 22.08 | 30.24 | 7.56 | 37.8
10.1.10 | 89868 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 1.39 | 1.55 | 2.94 | 1.39 | 1.55 | 2.94 | 0.74 | 3.68
10.1.11 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 1.35 | 2.7 | 4.05 | 1.35 | 2.7 | 4.05 | 1.01 | 5.06
10.1.12 | REF. SBC 070564 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 000 BTU´S, FORNECIMENTO PELO T.R.E | UN | 1 | 0 | 145.46 | 145.46 | 0 | 145.46 | 145.46 | 36.37 | 181.83
11.0 |  | SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL | [5 empty] | 785.04 | 558.39 | 1343.43 | 335.89 | 1679.32
11.1 |  | CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTU´S | [5 empty] | 785.04 | 558.39 | 1343.43 | 335.89 | 1679.32
11.1.1 | 90439* | FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 23.01 | 29.09 | 52.1 | 23.01 | 29.09 | 52.1 | 13.03 | 65.13
11.1.2 | 90438* | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 0 | 42.12 | 42.12 | 0 | 42.12 | 42.12 | 10.53 | 52.65
11.1.3 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 1 | 10.65 | 2.62 | 13.27 | 10.65 | 2.62 | 13.27 | 3.32 | 16.59
11.1.4 | 91926* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 1.4 | 1.22 | 2.62 | 35 | 30.5 | 65.5 | 16.38 | 81.88
11.1.5 | 91928* | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 93 | 2.52 | 1.6 | 4.12 | 234.36 | 148.8 | 383.16 | 95.79 | 478.95
11.1.6 | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 19.17 | 2.02 | 21.19 | 95.85 | 10.1 | 105.95 | 26.49 | 132.44
11.1.7 | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5 | 53.14 | 2.48 | 55.62 | 265.7 | 12.4 | 278.1 | 69.53 | 347.63
11.1.8 | 91863* | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9 | 5.31 | 3.25 | 8.56 | 47.79 | 29.25 | 77.04 | 19.26 | 96.3
11.1.9 | 91875* | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 0.92 | 4.25 | 5.17 | 2.76 | 12.75 | 15.51 | 3.88 | 19.39
11.1.10 | 91890* | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 2.13 | 6.37 | 8.5 | 6.39 | 19.11 | 25.5 | 6.38 | 31.88
11.1.11 | 95805* | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 2 | 8.11 | 11.53 | 19.64 | 16.22 | 23.06 | 39.28 | 9.82 | 49.1
11.1.12 | 89865 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3 | 2.72 | 7.36 | 10.08 | 8.16 | 22.08 | 30.24 | 7.56 | 37.8
11.1.13 | 89866 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 1.35 | 2.7 | 4.05 | 1.35 | 2.7 | 4.05 | 1.01 | 5.06
11.1.14 | 91180 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 9 | 4.2 | 3.15 | 7.35 | 37.8 | 28.35 | 66.15 | 16.54 | 82.69
11.1.15 | REF. SBC 070564 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 30 000 BTU´S, FORNECIMENTO PELO T.R.E | UN | 1 | 0 | 145.46 | 145.46 | 0 | 145.46 | 145.46 | 36.37 | 181.83
[11 empty] | TOTAL MATERIAL: | 14097.15
|  | * TRE-PR | [8 empty] | TOTAL MÃO-DE-OBRA: | 14901.68
|  | * EVERTON AUGUSTO DE MORAES LINO | [8 empty] | TOTAL SEM BDI: | 28998.83
|  | ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA PR - 134.946/D | [8 empty] | TOTAL BDI: | 7249.97
[11 empty] | TOTAL GERAL: | 36248.8

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA
AR CONDICIONADO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | R$ TOTAL COM BDI | RECEBIMENTO DEFINITIVO 25 DIAS
|  |  |  | % | R$
1.0 | SERVIÇOES PRELIMINARES | 2% | 763.68 | 100% | 763.68
2.0 | T.R.E SEDE-COPE (VRF) | 19% | 6805.57 | 100% | 6805.57
3.0 | F.E. CURITIBA_ZONA 177 | 6% | 2301.58 | 100% | 2301.58
4.0 | F.E. CURITIBA_ZONA 177 | 9% | 3416.05 | 100% | 3416.05
5.0 | F.E. CURITIBA_G1 | 3% | 1175.7 | 100% | 1175.7
6.0 | F.E. CURITIBA_G2 | 3% | 1105.85 | 100% | 1105.85
7.0 | F.E. CURITIBA_G3 | 3% | 1205.16 | 100% | 1205.16
8.0 | T.R.E SEDE_SESEG | 8% | 2906.28 | 100% | 2906.28
9.0 | VRF BLOCO C | 36% | 13155.2 | 100% | 13155.2
10.0 | T.R.E SEDE-COPE (SPLIT) | 5% | 1734.41 | 100% | 1734.41
11.0 | SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL | 5% | 1679.32 | 100% | 1679.32
| TOTAL | 99% | 36248.8 | 100% | 36248.8
|  |  | TOTAL: | 36248.8
CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS MESES + RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.
RECEBIMENTO DEFINITIVO FIXADO EM 10% DO VALOR TOTAL.
PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENÇA COM A PLANILHA ORIGINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.

## BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA_AR CONDICIONADO
COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas
Item | Discriminação | Unid. | QDE | Val. Unitário | Total
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL |  |  |  | #VALUE!
1.1 | (Rateio da Administração Central + Despesas Específicas + Taxa de Riscos) | % | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | Custo Financeiro | % | 4% | 1159.95 | 1159.95
1.3 | Seguridade - Cobertura de danos materiais e pessoais | % | 1% | 289.99 | 289.99
1.4 | Lucro Bruto da Empresa | % | 5% | 1449.94 | 1449.94
2 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS |  |  |  | 745.08
2 | ISS (Imposto sobre serviços) | % | 5% | 745.08 | 745.08
3 | TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO |  |  |  | #VALUE!
3.1 | PIS (Programa de Integração Social) | vb | 0.65% | #VALUE! | #VALUE!
3.2 | COFINS | vb | 3% | #VALUE! | #VALUE!
3.3 | CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta) | vb | 4.5% | #VALUE! | #VALUE!
8.15%
4 | VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI / LDI ) = 1+2+3 |  |  | 20% | 7249.97
5 | VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS |  |  |  | 14097.15
6 | VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA |  |  |  | 14901.68
7 | VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS = 5+6 |  |  |  | 28998.83
8 | VALOR TOTAL ESTIMADO ( RECEITA BRUTA ) = 4+7 |  |  | 100% | 36248.8
PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO |  |  |  |  | 25%